|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测点位** | **监测指标** | **监测个数** | **监测频次** |
| 1 | 锅炉排气筒1#DA001 | 颗粒物 | 非连续采样，3个样 | 1次/年 |
| 氮氧化物 | 1次/月 |
| 二氧化硫 | 1次/年 |
| 烟气黑度 | 1次/年 |
| 2 | 锅炉排气筒2#DA002 | 颗粒物 | 非连续采样，3个样 | 1次/年 |
| 氮氧化物 | 1次/月 |
| 二氧化硫 | 1次/年 |
| 烟气黑度 | 1次/年 |
| 3 | 锅炉排气筒3#DA003 | 颗粒物 | 非连续采样，3个样 | 1次/年 |
| 氮氧化物 | 1次/月 |
| 二氧化硫 | 1次/年 |
| 烟气黑度 | 1次/年 |
| 4 | 屠宰车间臭气排放口4#DA004 | 臭气浓度 | 非连续采样，3个样 | 1次/半年 |
| 氨 |
| 硫化氢 |
| 5 | 食堂排气筒5#DA005 | 油烟 | 非连续采样，3次 | 1次/年 |
| 非甲烷总烃 |
| 6 | 污水处理站废气排放口6#DA006 | 臭气浓度 | 非连续采样，3次 | 1次/半年 |
| 氨 |
| 硫化氢 |
| 7 | 化制废气排放口7#DA007 | 非甲烷总烃 | 非连续采样，3次 | 1次/半年 |
| 8 | 四周厂界 | 臭气浓度 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 |
| 氨 |
| 硫化氢 |
| 9 | 四周厂界 | 噪声 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/季 |
| 10 | 污水处理站污水排放口DW001 | 悬浮物 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/季度 |
| 五日生化需氧量 |
| 动植物油 |
| 大肠杆菌 |
| 群数 |