附表：

阜新双汇禽业有限公司（宰鸡厂）监测项目

| 序号 | 类别 | 排放口名称 | 监测内容 | 检测项目 | 检测点位 | 监测个数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 化制废气 | 烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积 | 非甲烷总烃 | 1 | 非连续采样至少3个 | 1次/半年 |
| 2 |  | 食堂废气 | 烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积 | 油烟 | 1 | 非连续采样至少5个 | 1次/年 |
| 3 |  | 污水处理站废气 | 烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积 | 臭气浓度 | 1 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
| 4 |  |  | 烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积 | 氨（氨气） | 1 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
| 5 |  |  | 烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积 | 硫化氢 | 1 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
| 6 |  | 锅炉废气 | 烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积 | 烟气黑度 | 1 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
| 7 |  |  | 烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积 | 二氧化硫 | 1 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
| 8 |  |  | 烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积 | 颗粒物 | 1 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
| 9 |  |  | 烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积 | 氮氧化物 | 1 | 非连续采样至少3个 | 1次/月 |
| 10 | 无组织废气 | 羽毛粉制备 | 温度、气压、风速、风向 | 非甲烷总烃 | 1 | 非连续采样至少4个 | 1次/半年 |
| 11 |  | 厂界 | 温度、气压、风速、风向 | 臭气浓度 | 4 | 非连续采样至少4个 | 1次/半年 |
| 12 |  |  | 温度、气压、风速、风向 | 氨（氨气） | 4 | 非连续采样至少4个 | 1次/半年 |
| 13 |  |  | 温度、气压、风速、风向 | 硫化氢 | 4 | 非连续采样至少4个 | 1次/半年 |
| 14 |  |  | 温度、气压、风速、风向 | 非甲烷总烃 | 4 | 非连续采样至少4个 | 1次/半年 |
| 15 | 废水 | 厂区综合污水排放口 | 流量、水温 | 悬浮物 | 1 | 混合采样至少4个混合样 | 1次/季 |
| 16 |  |  | 流量、水温 | 五日生化需氧量 | 1 | 混合采样至少4个混合样 | 1次/季 |
| 17 |  |  | 流量、水温 | 粪大肠菌群 | 1 | 混合采样至少4个混合样 | 1次/季 |
| 18 |  |  | 流量、水温 | 动植物油 | 1 | 混合采样至少4个混合样 | 1次/季 |

阜新双汇禽业有限公司（饲料厂）监测项目

| 序号 | 类别 | 排放口名称 | 监测内容 | 检测项目 | 检测点位 | 监测个数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 锅炉废气 | 烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积 | 二氧化硫 | 1 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
| 2 |  |  | 烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积 | 颗粒物 | 1 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
| 3 |  |  | 烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积 | 氮氧化物 | 1 | 非连续采样至少3个 | 1次/月 |
| 4 |  | 布袋除尘器DA001排气筒 | 浓度、速率、流量 | 颗粒物 | 1 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
| 5 |  | 布袋除尘器DA002排气筒 | 浓度、速率、流量 | 颗粒物 | 1 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
| 6 |  | 布袋除尘器DA003-008排气筒 | 浓度、速率、流量 | 颗粒物 | 6 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
| 7 | 无组织废气 | 厂界 | 温度、气压、风速、风向 | TSP | 4 | 非连续采样至少4个 | 1次/半年 |
| 8 | 废水 | 厂区总排放口 | 流量、水温 | CODcr、氨氮、悬浮物、BOD5、总磷、总氮、石油类 | 1 | 混合采样至少4个混合样 | 1次/季 |

阜新双汇牧业有限公司（饲料厂）监测项目

| 序号 | 类别 | 排放口名称 | 监测内容 | 检测项目 | 检测点位 | 监测个数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 排气筒 | 浓度、速率、流量 | 颗粒物 | 5 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 |
| 2 | 无组织废气 | 厂界 | 温度、气压、风速、风向 | 颗粒物 | 4 | 非连续采样至少4个 | 1次/半年 |
| 3 | 噪声 | 厂界四周外1M | / | Leq(A) | 1 | 混合采样至少4个混合样 | 1次/季 |