| 双汇商业公司货架招标明细表： 说明：一、货架（不低于）：前立柱30mm长*30mm宽*1.8mm厚,后立柱30mm*60mm*1.8mm,背板厚度0.5mm,拖架厚度2.0mm,层板厚度0.7mm;酸洗磷化后静电喷塑；层板含开灯槽（不含灯）；材质为Q235(提供质量证明书);根据单批定单实际需求配置侧网。二、木制品主材料为多层实木板,厚度不低于15mm。三、材料尺寸整体确保可配套使用。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格（单位米） | 单位 | 备注 |
| 1 | 四立柱单面货架(带五层层板、储物箱)0.6*0.45*2.75 | 0.6*0.45*2.75 | 节 |  |
| 2 | 四立柱单面货架(带五层层板、储物箱)0.7*0.45*2.75 | 0.7*0.45*2.75 | 节 |  |
| 3 | 四立柱单面货架(带五层层板、储物箱)0.8*0.45*2.75 | 0.8*0.45*2.75 | 节 |  |
| 4 | 四立柱单面货架(带五层层板、储物箱)0.9*0.45*2.75 | 0.9*0.45*2.75 | 节 |  |
| 5 | 四立柱单面货架(带五层层板、储物箱)1.0*0.45*2.75 | 1.0*0.45*2.75 | 节 |  |
| 6 | 四立柱单面货架(带五层层板、储物箱)1.2*0.45*2.75 | 1.2*0.45*2.75 | 节 |  |
| 7 | 四立柱单面货架(带五层层板、储物箱)0.6*0.36*2.75 | 0.6*0.36*2.75 | 节 |  |
| 8 | 四立柱单面货架(带五层层板、储物箱)0.7*0.36*2.75 | 0.7*0.36*2.75 | 节 |  |
| 9 | 四立柱单面货架(带五层层板、储物箱)0.8*0.36*2.75 | 0.8*0.36*2.75 | 节 |  |
| 10 | 四立柱单面货架(带五层层板、储物箱)0.9*0.36*2.75 | 0.9*0.36*2.75 | 节 |  |
| 11 | 四立柱单面货架(带五层层板、储物箱)1.0*0.36*2.75 | 1.0*0.36*2.75 | 节 |  |
| 12 | 四立柱单面货架(带五层层板、储物箱)1.2*0.36*2.75 | 1.2*0.36*2.75 | 节 |  |
| 13 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)0.6*0.45*2.4 | 0.6*0.45*2.4 | 节 |  |
| 14 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)0.7*0.45*2.4 | 0.7*0.45*2.4 | 节 |  |
| 15 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)0.8*0.45*2.4 | 0.8*0.45*2.4 | 节 |  |
| 16 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)0.9*0.45*2.4 | 0.9*0.45*2.4 | 节 |  |
| 17 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)1.0*0.45*2.4 | 1.0*0.45*2.4 | 节 |  |
| 18 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)1.2*0.45*2.4 | 1.2*0.45*2.4 | 节 |  |
| 19 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)0.6*0.36*2.4 | 0.6*0.36*2.4 | 节 |  |
| 20 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)0.7*0.36*2.4 | 0.7*0.36*2.4 | 节 |  |
| 21 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)0.8*0.36*2.4 | 0.8*0.36*2.4 | 节 |  |
| 22 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)0.9*0.36*2.4 | 0.9*0.36*2.4 | 节 |  |
| 23 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)1.0*0.36*2.4 | 1.0*0.36*2.4 | 节 |  |
| 24 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)1.2*0.36*2.4 | 1.2*0.36*2.4 | 节 |  |
| 25 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)0.6*0.45*2.2 | 0.6*0.45*2.2 | 节 |  |
| 26 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)0.7*0.45*2.2 | 0.7*0.45*2.2 | 节 |  |
| 27 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)0.8*0.45*2.2 | 0.8*0.45*2.2 | 节 |  |
| 28 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)0.9*0.45*2.2 | 0.9*0.45*2.2 | 节 |  |
| 29 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)1.0*0.45*2.2 | 1.0*0.45*2.2 | 节 |  |
| 30 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)1.2*0.45*2.2 | 1.2*0.45*2.2 | 节 |  |
| 31 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)0.6*0.36*2.2 | 0.6*0.36*2.2 | 节 |  |
| 32 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)0.7*0.36*2.2 | 0.7*0.36*2.2 | 节 |  |
| 33 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)0.8*0.36*2.2 | 0.8*0.36*2.2 | 节 |  |
| 34 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)0.9*0.36*2.2 | 0.9*0.36*2.2 | 节 |  |
| 35 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)1.0*0.36*2.2 | 1.0*0.36*2.2 | 节 |  |
| 36 | 四立柱单面货架(带五层层板、无储物箱)1.2*0.36*2.2 | 1.2*0.36*2.2 | 节 |  |
| 37 | 与四立柱货架配套层板（含拖臂）0.6*0.4 | 0.6*0.4 | 套 |  |
| 38 | 与四立柱货架配套层板（含拖臂）0.7*0.4 | 0.7*0.4 | 套 |  |
| 39 | 与四立柱货架配套层板（含拖臂）0.8*0.4 | 0.8*0.4 | 套 |  |
| 40 | 与四立柱货架配套层板（含拖臂）0.9*0.4 | 0.9*0.4 | 套 |  |
| 41 | 与四立柱货架配套层板（含拖臂）1.0*0.4 | 1.0*0.4 | 套 |  |
| 42 | 与四立柱货架配套层板（含拖臂）1.2*0.4 | 1.2*0.4 | 套 |  |
| 43 | 与四立柱货架配套层板（含拖臂）0.6*0.32 | 0.6*0.32 | 套 |  |
| 44 | 与四立柱货架配套层板（含拖臂）0.7*0.32 | 0.7*0.32 | 套 |  |
| 45 | 与四立柱货架配套层板（含拖臂）0.8*0.32 | 0.8*0.32 | 套 |  |
| 46 | 与四立柱货架配套层板（含拖臂）0.9*0.32 | 0.9*0.32 | 套 |  |
| 47 | 与四立柱货架配套层板（含拖臂）1.0*0.32 | 1.0*0.32 | 套 |  |
| 48 | 与四立柱货架配套层板（含拖臂）1.2*0.32 | 1.2*0.32 | 套 |  |
| 49 | 与四立柱货架配套标价条0.6 | 0.6 | 根 |  |
| 50 | 与四立柱货架配套标价条0.7 | 0.7 | 根 |  |
| 51 | 与四立柱货架配套标价条0.8 | 0.8 | 根 |  |
| 52 | 与四立柱货架配套标价条0.9 | 0.9 | 根 |  |
| 53 | 与四立柱货架配套标价条1 | 1m | 根 |  |
| 54 | 与四立柱货架配套标价条1.2 | 1.2m | 根 |  |
| 55 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、储物箱)0.6*0.45*2.75 | 0.6*0.45*2.75 | 节 |  |
| 56 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、储物箱)0.7*0.45*2.75 | 0.7*0.45*2.75 | 节 |  |
| 57 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、储物箱)0.8*0.45*2.75 | 0.8*0.45*2.75 | 节 |  |
| 58 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、储物箱)0.9*0.45*2.75 | 0.9*0.45*2.75 | 节 |  |
| 59 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、储物箱)1.0*0.45*2.75 | 1.0*0.45*2.75 | 节 |  |
| 60 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、储物箱)1.2*0.45*2.75 | 1.2*0.45*2.75 | 节 |  |
| 61 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)0.6*0.45*2.4 | 0.6*0.45*2.4 | 节 |  |
| 62 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)0.7*0.45*2.4 | 0.7*0.45*2.4 | 节 |  |
| 63 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)0.8*0.45*2.4 | 0.8*0.45*2.4 | 节 |  |
| 64 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)0.9*0.45*2.4 | 0.9*0.45*2.4 | 节 |  |
| 65 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)1.0*0.45*2.4 | 1.0*0.45*2.4 | 节 |  |
| 66 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)1.2*0.45*2.4 | 1.2*0.45*2.4 | 节 |  |
| 67 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)0.6*0.45*2.2 | 0.6*0.45*2.2 | 节 |  |
| 68 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)0.7*0.45*2.2 | 0.7*0.45*2.2 | 节 |  |
| 69 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)0.8*0.45*2.2 | 0.8*0.45*2.2 | 节 |  |
| 70 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)0.9*0.45*2.2 | 0.9*0.45*2.2 | 节 |  |
| 71 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)1.0*0.45*2.2 | 1.0*0.45*2.2 | 节 |  |
| 72 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)1.2*0.45*2.2 | 1.2*0.45*2.2 | 节 |  |
| 73 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、储物箱)0.6*0.36*2.75 | 0.6*0.36*2.75 | 节 |  |
| 74 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、储物箱)0.7*0.36*2.75 | 0.7*0.36*2.75 | 节 |  |
| 75 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、储物箱)0.8*0.36*2.75 | 0.8*0.36*2.75 | 节 |  |
| 76 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、储物箱)0.9*0.36*2.75 | 0.9*0.36*2.75 | 节 |  |
| 77 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、储物箱)1.0*0.36*2.75 | 1.0*0.36*2.75 | 节 |  |
| 78 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、储物箱)1.2*0.36*2.75 | 1.2*0.36*2.75 | 节 |  |
| 79 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)0.6*0.36*2.4 | 0.6*0.36*2.4 | 节 |  |
| 80 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)0.7*0.36*2.4 | 0.7*0.36*2.4 | 节 |  |
| 81 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)0.8*0.36*2.4 | 0.8*0.36*2.4 | 节 |  |
| 82 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)0.9*0.36*2.4 | 0.9*0.36*2.4 | 节 |  |
| 83 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)1.0*0.36*2.4 | 1.0*0.36*2.4 | 节 |  |
| 84 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)1.2*0.36*2.4 | 1.2*0.36*2.4 | 节 |  |
| 85 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)0.6*0.36*2.2 | 0.6*0.36*2.2 | 节 |  |
| 86 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)0.7*0.36*2.2 | 0.7*0.36*2.2 | 节 |  |
| 87 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)0.8*0.36*2.2 | 0.8*0.36*2.2 | 节 |  |
| 88 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)0.9*0.36*2.2 | 0.9*0.36*2.2 | 节 |  |
| 89 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)1.0*0.36*2.2 | 1.0*0.36*2.2 | 节 |  |
| 90 | 四立柱单面货架(带五根横撑25个双线挂钩、无储物箱)1.2*0.36*2.2 | 1.2*0.36*2.2 | 节 |  |
| 91 | 与四立柱背架配套横撑（长度与背架配套）0.6 | 0.6m | 根 |  |
| 92 | 与四立柱背架配套横撑（长度与背架配套）0.7 | 0.7m | 根 |  |
| 93 | 与四立柱背架配套横撑（长度与背架配套）0.8 | 0.8m | 根 |  |
| 94 | 与四立柱背架配套横撑（长度与背架配套）0.9 | 0.9m | 根 |  |
| 95 | 与四立柱背架配套横撑（长度与背架配套）1 | 1m | 根 |  |
| 96 | 与四立柱背架配套横撑（长度与背架配套）1.2 | 1.2m | 根 |  |
| 97 | 与横撑配套挂钩0.35 | 0.35 | 个 |  |
| 98 | 与横撑配套挂钩0.25 | 0.25 | 个 |  |
| 99 | 与挂钩配套价格牌0.08*0.04*0.01 | 0.08*0.04*0.01 | 个 |  |
| 100 | 四立柱单面货架配套立柱2.2 | 2.2 | 根 |  |
| 101 | 四立柱单面货架配套立柱2.4 | 2.4 | 根 |  |
| 102 | 四立柱单面货架配套立柱2.75 | 2.75 | 根 |  |
| 103 | 与四立柱单面货架配套转角（带八层层板、不带储物箱)2.2 | 2.2 | 节 |  |
| 104 | 与四立柱单面货架配套转角（带八层层板、不带储物箱)2.4 | 2.4 | 节 |  |
| 105 | 与四立柱单面货架配套转角（带八层层板、不带储物箱)2.75 | 2.75 | 节 |  |
| 106 | 单面货架（带五层、卖场中间位置使用，最两端带侧网） | 0.9*0.45*1.35 | 组 |  |
| 107 | 单面货架（带五层、卖场中间位置使用，最两端带侧网） | 1.2*0.45*1.35 | 组 |  |
| 108 | 中岛货架端头（带五层、带两侧侧网） | 0.9*0.45*1.35 | 组 |  |
| 109 | 与中岛货架配套标价条 | 0.9 | 根 |  |
| 110 | 与中岛货架配套标价条 | 1.2 | 根 |  |
| 111 | 与中岛货架配套层板（含托臂） | 0.9*0.4 | 片 |  |
| 112 | 与中岛货架配套层板（含托臂） | 1.2*0.4 | 片 |  |
| 113 | 烟柜（内部倾斜推拉式）0.8*0.6*0.85 | 0.8*0.6*0.85 | 台 |  |
| 114 | 烟柜（内部倾斜推拉式）1.0*0.6*0.85 | 1.0*0.6*0.85 | 台 |  |
| 115 | 烟柜（内部倾斜推拉式）1.2*0.6*0.85 | 1.2*0.6*0.85 | 台 |  |
| 116 | 木质靠墙鸡蛋柜（上部层板三层）1.2*0.7*2.4 | 1.2*0.7*2.4 | 台 |  |
| 117 | 木质靠墙鸡蛋柜（上部层板三层）1.0*0.7*2.4 | 1.0*0.7*2.4 | 台 |  |
| 118 | 木质靠墙散粮柜（上部层板三层）1.2*0.7*2.4 | 1.2*0.7*2.4 | 台 |  |
| 119 | 木质靠墙散粮柜（上部层板三层）1.0*0.7*2.4 | 1.0*0.7*2.4 | 台 |  |
| 120 | 钢木结合促销台（下侧四面封闭，一侧开门，双面印标）0.8*0.8 | 0.8*0.8 | 台 |  |
| 121 | 钢木结合促销台（下侧四面封闭，一侧开门，双面印标）0.9*0.8 | 0.9*0.8 | 台 |  |
| 122 | 钢木结合促销台（下侧四面封闭，一侧开门，双面印标）1.0*0.8 | 1.0*0.8 | 台 |  |
| 123 | 钢木结合促销台（下侧四面封闭，一侧开门，双面印标）1.2*0.8 | 1.2*0.8 | 台 |  |
| 124 | 钢木结合促销台（下侧四面封闭，一侧开门，双面印标）0.8*0.6 | 0.8*0.6 | 台 |  |
| 125 | 钢木结合促销台（下侧四面封闭，一侧开门，双面印标）0.9*0.6 | 0.9*0.6 | 台 |  |
| 126 | 钢木结合促销台（下侧四面封闭，一侧开门，双面印标）1.0*0.6 | 1.0*0.6 | 台 |  |
| 127 | 钢木结合促销台（下侧四面封闭，一侧开门，双面印标）1.2*0.6 | 1.2*0.6 | 台 |  |
| 128 | 单层蔬果促销台（可倾斜调节式，下侧三面封闭）0.8*0.8 | 0.8*0.8 | 台 |  |
| 129 | 单层蔬果促销台（可倾斜调节式，下侧三面封闭）0.9*0.8 | 0.9*0.8 | 台 |  |
| 130 | 单层蔬果促销台（可倾斜调节式，下侧三面封闭）1.0*0.8 | 1.0*0.8 | 台 |  |
| 131 | 单层蔬果促销台（可倾斜调节式，下侧三面封闭）1.2*0.8 | 1.2*0.8 | 台 |  |
| 132 | 单层蔬果促销台（可倾斜调节式，下侧三面封闭）0.8*0.6 | 0.8*0.6 | 台 |  |
| 133 | 单层蔬果促销台（可倾斜调节式，下侧三面封闭）0.9*0.6 | 0.9*0.6 | 台 |  |
| 134 | 单层蔬果促销台（可倾斜调节式，下侧三面封闭）1.0*0.6 | 1.0*0.6 | 台 |  |
| 135 | 单层蔬果促销台（可倾斜调节式，下侧三面封闭）1.2*0.6 | 1.2*0.6 | 台 |  |
| 136 | 双层蔬果促销台（钢木结合，可倾斜调节式）0.8*0.8 | 0.8*0.8 | 台 |  |
| 137 | 双层蔬果促销台（钢木结合，可倾斜调节式）0.9*0.8 | 0.9*0.8 | 台 |  |
| 138 | 双层蔬果促销台（钢木结合，可倾斜调节式）1.0*0.8 | 1.0*0.8 | 台 |  |
| 139 | 双层蔬果促销台（钢木结合，可倾斜调节式）1.2*0.8 | 1.2*0.8 | 台 |  |
| 140 | 双层蔬果促销台（钢木结合，可倾斜调节式）0.8*0.6 | 0.8*0.6 | 台 |  |
| 141 | 双层蔬果促销台（钢木结合，可倾斜调节式）0.9*0.6 | 0.9*0.6 | 台 |  |
| 142 | 双层蔬果促销台（钢木结合，可倾斜调节式）1.0*0.6 | 1.0*0.6 | 台 |  |
| 143 | 双层蔬果促销台（钢木结合，可倾斜调节式）1.2*0.6 | 1.2*0.6 | 台 |  |
| 144 | 蔬果促销台端头（带价格悬挂杆及价格牌）1.2*0.6 | 1.2*0.6 | 台 |  |
| 145 | 蔬果促销台端头（带价格悬挂杆及价格牌）1.2*0.8 | 1.2*0.8 | 台 |  |
| 146 | 蔬果促销台端头（带价格悬挂杆及价格牌）1.6*0.6 | 1.6*0.6 | 台 |  |
| 147 | 蔬果促销台端头（带价格悬挂杆及价格牌）1.6*0.8 | 1.6*0.8 | 台 |  |
| 148 | 不锈钢操作台（双层，下部封闭，前侧带推拉门）1.2*0.6 | 1.2*0.6 | 台 |  |
| 149 | 不锈钢操作台（双层，下部封闭，前侧带推拉门）1.0*0.6 | 1.0*0.6 | 台 |  |
| 150 | 生鲜区不锈钢水洗池0.5*0.5 | 0.5*0.5 | 台 |  |
| 151 | 生鲜区不锈钢水洗池0.6*0.6 | 0.6*0.6 | 台 |  |
| 152 | 生鲜区不锈钢水洗池（一侧水槽）1.2*0.6 | 1.2*0.6 | 台 |  |
| 153 | 生鲜区不锈钢水洗池（一侧水槽）1.0*0.6 | 1.0*0.6 | 台 |  |
| 154 | 塑料防潮板垫0.4*0.5*0.14 | 0.4*0.5*0.14 | 个 |  |
| 155 | 塑料防潮板垫0.8*0.6*0.14 | 0.8*0.6*0.14 | 个 |  |
| 156 | 仓储货架1*0.45*1.8米 | （1*0.45*1.8）m | 节 |  |
| 157 | 精品靠墙蔬果台三层(1.0*0.85*1.37)m | (1.0*0.85*1.37)m | 台 |  |
| 158 | 精品靠墙蔬果台三层（1.5*0.85*1.37）m | （1.5*0.85*1.37）m | 台 |  |
| 159 | 款精品靠墙蔬果台三层(1.2*0.85*1.37)m | (1.2*0.85*1.37)m | 台 |  |
| 160 | 速冻柜配套背部货架1.75*0.06*1.6 | 1.75*0.06*1.6 | 个 |  |
| 161 | 与速冻柜背架配套横撑（长度与背架配套）0.85 | 0.85 | 根 |  |
| 162 | 称台0.6*0.6*0.75 | 0.6*0.6*0.75 | 台 |  |
| 163 | 称台0.5*0.5*0.75 | 0.5*0.5*0.75 | 台 |  |
| 164 | 收银台（上侧打穿线孔，前侧不带陈列架）0.6*0.6*0.85 | 0.6*0.6*0.85 | 台 |  |
| 165 | 收银台（前侧带小型陈列架）0.6*0.6*0.85 | 0.6*0.6*0.85 | 台 |  |
| 166 | 散粮中岛直柜1.5*0.6 | 1.5*0.6 | 个 |  |
| 167 | 散装中岛直柜0.9*0.6 | 0.9*0.6 | 个 |  |
| 168 | 散装中岛直柜0.6*0.6 | 0.6*0.6 | 个 |  |
| 169 | 散装圆弧端头1.2*0.6 | 1.2*0.6 | 个 |  |
| 170 | 配套散粮盒子0.29*0.24*0.2 | 0.29*0.24*0.2 | 个 |  |

公司名称：

2023年      月     日

签名：