## Sheet1
阜新双汇饲料厂设备及器具需校准检定清单
序号 | 公司名称 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产单位
1 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | GI80DW | 台 | 2 | 致微（厦门）仪器有限公司
2 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 生化培养箱 | SPX－250L（50*500*1000） | 台 | 2 | 天津市泰斯特仪器有限公司
3 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 人工气候箱 | LRH-250-GSI-E3 | 台 | 1 | 广东泰宏君科学仪器股份有限公司
4 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 电热恒温水浴锅（单排六列） | DZKW-4 | 台 | 1 | 北京中兴伟业世纪仪器有限公司
5 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 电热恒温水浴锅（单排2列） | DZKW-2 | 台 | 1 | 北京中兴伟业世纪仪器有限公司
6 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 酸度计 | PHS-3C | 台 | 1 | 上海仪电科学仪器有限公司
7 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 近红外分析仪 | DS2500F | 台 | 1 | 福斯华（北京）科贸有限公司
8 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 自动旋光仪 | WZZ-2B | 台 | 1 | 上海精密科学仪器有限公司
9 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 可见紫外分光光度计（带电脑） | UV9100 B | 台 | 1 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司
10 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 自然对流干燥箱 | DHG-9001A系列 | 台 | 3 | 上海一恒科学仪器有限公司
11 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 全自动凯氏定氮仪 | K1160 | 台 | 1 | 海能未来技术集团股份有限公司
12 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 石墨消解仪 | K1161 | 台 | 1 | 海能未来技术集团股份有限公司
13 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 生物显微镜 | BM-500T | 台 | 1 | 上海微图仪器科技发展有限公司
14 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12A | 台 | 1 | 常州金坛良友仪器有限公司
15 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 箱式电阻炉 | SX2-2.5-12A | 台 | 1 | 常州金坛良友仪器有限公司
16 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 生物安全柜 | BSC-1300 II A2 | 台 | 1 | 苏洁医疗器械（苏州）有限公司
17 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 单道可调移液器 | 1-10ml | 个 | 2 | 上海宝予德科学仪器有限公司
18 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 单道可调移液器 | 1-5ml | 个 | 2 | 上海宝予德科学仪器有限公司
19 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 单道可调移液器 | 100-1000ul | 个 | 2 | 上海宝予德科学仪器有限公司
20 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 单道可调移液器 | 10-200ul | 个 | 1 | 上海宝予德科学仪器有限公司
21 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 单道可调移液器 | 10-100ul | 个 | 1 | 上海宝予德科学仪器有限公司
22 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 八道可调移液器 | 10-300ul | 个 | 1 | 上海宝予德科学仪器有限公司
23 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 碱式滴定管 | 50ml | 个 | 1 | /
24 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 碱式滴定管 | 25ml | 个 | 1 | /
25 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 聚四氟乙烯滴定管 | 50ml | 个 | 1 | /
26 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 聚四氟乙烯滴定管（棕色） | 50ml | 个 | 1 | /
27 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 聚四氟乙烯滴定管（棕色） | 25ml | 个 | 1 | /
28 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 聚四氟乙烯滴定管 | 25ml | 个 | 1 | /
29 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 聚四氟乙烯滴定管 | 10ml | 个 | 1 | /
30 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 容量瓶（棕色） | 50ml | 个 | 12 | /
31 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 容量瓶（棕色） | 25ml | 个 | 12 | /
32 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 容量瓶 | 100ml | 个 | 5 | /
33 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 容量瓶（棕色） | 100ml | 个 | 5 | /
34 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 4 | /
35 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 容量瓶 | 500ml | 个 | 2 | /
36 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 2 | /
37 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 单标线吸量管 | 50ml | 个 | 2 | /
38 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 单标线吸量管 | 25ml | 个 | 2 | /
39 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 单标线吸量管 | 10ml | 个 | 2 | /
40 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 单标线吸量管 | 15ml | 个 | 2 | /
41 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 单标线吸量管 | 5ml | 个 | 2 | /
42 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 单标线吸量管 | 2ml | 个 | 2 | /
43 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 分度吸管 | 20ml | 个 | 2 | /
44 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 分度吸管 | 15ml | 个 | 2 | /
45 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 分度吸管 | 10ml | 个 | 4 | /
46 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 分度吸管 | 5ml | 个 | 4 | /
47 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 分度吸管 | 2ml | 个 | 2 | /
48 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 分度吸管 | 1ml | 个 | 2 | /
49 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 量筒 | 2000ml | 个 | 1 | /
50 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 量筒 | 1000ml | 个 | 1 | /
51 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 量筒 | 500ml | 个 | 1 | /
52 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 量筒 | 100ml | 个 | 2 | /
53 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 量筒 | 50ml | 个 | 2 | /
54 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 304不锈钢M1级（圆柱形）砝码1mg-500g |  | 套 | 1 | 12个
55 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 数显温湿度计 | HTC | 个 | 7 | /
56 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 数显温度计 | / | 个 | 2 | /
57 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 温度计 | 0～300℃ | 个 | 1 | /
58 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 温度计 | 0～100℃ | 个 | 1 | /
59 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准分子筛 | 5目 | 个 | 1 | /
60 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准分子筛 | 7目 | 个 | 1 | /
61 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准分子筛 | 8目 | 个 | 1 | /
62 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准分子筛 | 10目 | 个 | 1 | /
63 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准分子筛 | 16目 | 个 | 1 | /
64 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准分子筛 | 20目 | 个 | 1 | /
65 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准分子筛 | 30目 | 个 | 1 | /
66 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准分子筛 | 40目 | 个 | 1 | /
67 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准分子筛 | 50目 | 个 | 1 | /
68 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准分子筛 | 60目 | 个 | 1 | /
69 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准分子筛 | 70目 | 个 | 1 | /
70 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准分子筛 | 80目 | 个 | 1 | /
71 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准分子筛 | 90目 | 个 | 1 | /
72 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准分子筛 | 100目 | 个 | 1 | /
73 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准分子筛 | 150目 | 个 | 1 | /
74 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准分子筛 | 200目 | 个 | 1 | /
75 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准分子筛 | 325目 | 个 | 1 | /
76 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 酶标仪 | Multiskan FC型 | 个 | 1 | 赛默飞世尔（上海）仪器有限公司
77 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 医用离心机 | TGL18M | 台 | 1 | 长沙英泰仪器有限公司
78 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 面筋仪 | MJ-Ⅲ型 | 组 | 1 | 杭州大吉光电仪器有限公司
79 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准筛 | 12目 | 个 | 1 | /
80 | 阜新双汇牧业有限公司饲料厂 | 标准筛 | 35目 | 个 | 1 | /