## 2024年报标单（主项）
2024年双汇团餐店装修工程报价单（主项）
序号 | 装饰部位 | 标准装饰选材 | 装饰部分主材 | 单位 | 单价
1 | 吊顶 | 轻钢轨道灯架 | 采用直径为6mm的吊筋，2*4镀锌方管支架固定轨道，标高2.9米，灯带方向按照卖场通道方位设置.全部喷黑漆。 | m
2 |  | 石膏板吊顶 |  | m2
3 |  | 铝扣板吊顶（定制） | 300*600规格定制铝扣板，轻钢挂架或木龙骨支架，板块厚度不低于0.6mm | m2
4 |  | 铝扣板吊顶（定制） | 600*600规格定制铝扣板，轻钢挂架或木龙骨支架，板块厚度不低于0.6mm
5 |  | 铝扣板吊顶（定制） | 600*1200规格定制铝扣板，轻钢挂架或木龙骨支架，板块厚度不低于0.6mm
6 | 地砖 | 木纹地砖600*600 | 瓷木地板（大厅）平铺 | m2
7 |  | 800mm*800mm仿大理石抛光砖。 | 定制尺寸过门石。 | m2
8 |  | 600mm*600mm荔枝面花岗岩，石材厚度不低于1.5cm。 | 按平面展开面积核算。 | m2
9 | 墙砖 | 采用墙面深灰色定制墙砖30*60 | 平面无空鼓 | m2
10 | 墙、顶面 | 立邦白色专用乳胶漆，清理基层、批腻子两遍并打磨平整，喷涂深灰色乳胶漆，同顶色 | 清理基层、批腻子两遍并打磨平整，喷涂深灰色乳胶漆。 | m2
11 |  | 厨卫乳胶漆 | 清理基层、批腻子两遍并打磨平整，喷涂厨卫乳胶漆。 | m2
12 | 壁布 | 定制墙面壁布 | 根据公司审计图案定制 | m2
13 | 木纹造型柱 | 欧松板及方木打底，双饰面板饰面。 | 欧松板及方木打底，双饰面板饰面，表面平整。 | m2
14 | 铝塑板外墙柱 | 采用12mm的细木工板打底，4mm厚的双面铝塑板（上海吉祥牌）。 | 铝塑板平铺 | m2
15 | 外墙干挂 地砖 | 采用800*800全瓷抛光地板砖，焊接角铁或方管支架，云石胶粘接牢固 | 角铁底架或者细木工板底架 | m2
16 | 室内实木造型线 | 松木木线，表面光滑平整，擦木蜡油或水性漆 |  | m2
17 | 卷闸门 | 0.326mm厚卷闸门。 | 0.326mm厚卷闸门。 | m2
18 | 玻璃橱窗 | 采用10mm厚全玻橱窗，周边包0.7mm厚黑色钛镁合金不锈钢。 | 采用10mm厚全玻橱窗，周边包0.7mm厚黑色钛镁合金不锈钢。 | m2
19 | 卫生间门 | 成品钛镁合金门 | 定制成品钛镁合金门 | m2
20 | 门头发光字 | 全白亚克力发光字/不锈钢勾边字（3mm厚），采用拼接工艺，LED发光灯，平面发光。 | 全白亚克力发光字/不锈钢勾边字（3mm厚），采用拼接工艺，LED发光灯，平面发光。 | m2
21 | PVC字 | 采用高密度20mm厚PVC。 | 采用高密度20mm厚PVC。 | m2
22 | 铝塑板门头 | 铝塑板门头 | 铝塑板门头（4*6镀锌方管底架，4个厚15丝上海吉祥铝塑板平铺，）侧面展开核算，不含门头防水 | m2
|  | 3M布灯箱门头 | L40mm*40mm镀锌角钢骨架，立撑间距1.2米，3M布UV打印饰面，四周1mm厚50mm*80mm不锈钢收边，透光彩图案字体由公司统一标准。内布led漫反射发光灯条，门头面积为门头展开面积（不含防水）。 | m2
24 | 门头防水 | 镀锌铁皮防水（0.8MM厚）或铝塑板防水。 | 镀锌铁皮防水（0.8MM厚）或铝塑板防水。 | m2
25 | 室内防水 | sbs卷材防水，标准3个厚，（或刷防水漆） | sbs卷材防水，标准3个厚，（或刷防水漆） | m2
26 | 卷轴窗帘（遮光） | 化纤无纺布 | 净面或者双层面 | m2
27 | PVC平纹软门帘 | PVC透明磁吸软门帘 | PVC 含配件、夹板、螺丝 | m2
28 | 布门帘 | 化纤无纺布，定做企业图案
29 | 室内KT板 | 附双面写真KT版 | 公司提供效果图 | m2
30 | 上水 | ppr上水管。 | 含安装及调试 | m
31 | 下水 | ø110mm硬质pvc下水管。 | 含安装及调试 | m
35 | 餐桌、椅 | 成品实木餐桌椅 | 成品采购 | 套
36 | 拖布池 | 普通型，包括安装，含配件。 | 普通型，包括安装，含配件。 | 个
37 | 工业油烟及净化系统 | 根据厨房设备功率及排烟量自行设计 | 商用抽油烟机，油烟净化器 | 项
38 | 家用抽油烟机 | 知名品牌 | 侧装分体式抽油烟机 | 台
39 | 不锈钢门套 | 黑色钛镁合金定制 | 黑色钛镁合金定制 | m
40 | 砌体 | 包括砌筑、双面粉刷、批仿瓷涂料。 | 包括砌筑、双面粉刷、批仿瓷涂料 | 立方
41 | 双面石膏板隔断 | 0.6mm厚75系列轻钢龙骨，竖骨间距400mm，泰山石膏板面层双面固定。 | 0.6mm厚75系列轻钢龙骨，竖骨间距400mm，泰山石膏板面层双面固定。 | m2
42 | 单面石膏板隔断 | 0.6mm厚75系列雪花轻钢龙骨，竖骨间距400mm，泰山石膏板面层单面固定。 | 0.6mm厚75系列雪花轻钢龙骨，竖骨间距400mm，泰山石膏板面层单面固定。 | m2
43 | 不锈钢防护网 | 不锈钢圆管，间距12公分，管壁标准厚0.5mm | 不锈钢圆管，间距12公分，管壁标准厚0.5mm | m2
44 | 门帘 | 棉布料、印双汇logo标志 | 棉布料、印双汇logo标志 | 个
45 | 打孔 | 穿墙孔110cm及以上 | 穿墙孔110cm及以上 | 个
46 |  | 穿墙孔75cm、50cm | 穿墙孔75cm、50cm | 个
47 | 台阶防滑条 | L5cm*L8cm成品铝型材防滑条 | L5cm*L8cm成品铝型材防滑条 | m
48 | 踢脚线 | 黑色定制不锈钢踢脚线 | 黑色定制不锈钢踢脚线 | m
49 | 仓储货架 | 角铁或方管焊接，尺寸间距500mm左右、上铺木工板 | 角铁或方管焊接，尺寸间距500mm左右、上铺木工板 | m2
50 | 地沟 | 厚15*20宽 | 沙子回填 | m
51 | 墙裙 | 木基础（松木龙骨或细木工板）校平，双饰面板饰面 | 18mm厚双饰面板 | m2
52 | 室内灯箱 | 5CM厚银色铝合金框卡布灯箱，公司提供素材 | 卡布灯箱 | m2
53 | 明档地柜 | 品牌18MM（误差不大于5MM）双饰面板，石英石台面（受时间限制，市场随机采买） | 18mm厚双饰面板，石英石，1mm 厚透明亚克力 | m
54 | 明档木质隔断 | 品牌木工板基础，木林森品牌18MM（实厚17.5）双饰面板饰面 | 18mm厚双饰面板 | m
55 | 收银台 | 品牌18MM（误差不大于5MM）双饰面板，石英石台面（受时间限制，市场随机采买） | 18mm厚双饰面板，石英石
56 | 明档吊眉 | 品牌木工板基础，木林森品牌18MM（误差不大于5MM）双饰面板和长城板饰面 | 18mm厚双饰面板 | m
57 | 侧招灯箱 | 直径50厘米 | 定制双面吸塑灯箱 | 套
58 | 操作区墙砖 | 白色方块墙砖 | 白色方块墙砖，规格300*600 | m2
59 | 伸缩遮阳蓬 | 根据门店尺寸及需求定制 | 根据门店尺寸及需求定制，要求铝合金伸缩臂，墨绿色及卡其色高档布。 | m2
60 | 窗扇 | 根据尺寸成品制作，塑钢或者铝合金 | 根据尺寸成品制作，塑钢或者铝合金 | m2
61 | 砌体拆除 | 按立方核算，含砖墙、水泥地台等含垃圾清运 | 按立方核算，含砖墙、水泥地台等含垃圾清运 | 立方
62 | 轻钢隔墙拆除 | 含垃圾清运 | 含垃圾清运 | m2
63 | 整体、块状面层吊顶拆除 | 面层为矿棉板、硅钙板、及铝扣板等。含垃圾清运 | 面层为矿棉板、硅钙板、及铝扣板等。含垃圾清运 | m2
64 | 轻钢及方格吊顶拆除 | 轻钢材质框架，塑料及金属方格造型顶等。含垃圾清运 | 轻钢材质框架，塑料及金属方格造型顶等。含垃圾清运 | m2
65 | 铝塑板门头拆除 | 包含铝塑板、烤漆玻璃门头。含垃圾清运 | 包含铝塑板、烤漆玻璃门头。含垃圾清运 | m2
66 | 其他门头拆除 | 包含喷绘、彩钢。含垃圾清运 | 包含喷绘、彩钢。含垃圾清运 | m2
67 | 卷闸门、推拉门拆除 | 含垃圾清运 | 含垃圾清运 | m2
68 | 墙面瓷砖拆除 | 含垃圾清运 | 含垃圾清运 | m2
69 | 墙面涂料铲除 | 含垃圾清运 | 含垃圾清运 | m2
70 | 壁纸墙面拆除 | 含垃圾清运 | 含垃圾清运 | m2
71 | 地砖拆除 | 含垃圾清运 | 含垃圾清运 | m2
72 | 玻璃门及橱窗拆除 | 含垃圾清运 | 含垃圾清运 | m2
73 | 木工板、广告灯箱造型拆除 | 含垃圾清运 | 含垃圾清运 | m2

## 2024年报标单（副项）
2024年双汇团餐店装修工程报价单（副项）
序号 | 装饰部位 | 标准装饰选材 | 装饰部分主材 | 单位 | 单价
1 | 墙砖美缝 | 生鲜区域地砖、墙砖美缝 | 定制颜色 | m2
2 | 铝合金卷闸门 | 0.6mm厚全铝合金叶片卷闸门。 | 0.6mm厚全铝合金叶片卷闸门，定制颜色。 | m2
3 | 肯德基门 | 标准铝型材，（灰色、白色、黑色）， | 标准铝型材，（灰色、白色、黑色）， | m2
4 | 钢化玻璃橱窗 | 采用10mm厚全玻橱窗，钢化玻璃，周边包1.0mm厚黑色钛镁合金不锈钢。 | 采用10mm厚全玻橱窗，钢化玻璃，周边包1.0mm厚黑色钛镁合金不锈钢。 | m2
5 | 卫生间门 | 海螺牌型材平开门（同价位品牌也可） | 海螺牌型材平开门（同价位品牌也可） | m2
6 | 成品套装门 | 含门套、五金 | 包钛镁合金边（黑色）。 | m2
7 | 门头 | 喷绘门头 | 普通喷绘布（含底架），安装到位 | m2
8 | 室内外写真 | 写真 | 公司提供效果图 | m2
9 | 亚克力托盘 | 亚克力透明材质 | 根据门店柜子定制架子尺寸购买 | 个
10 | 室内新风管道 | pvc管道，根据门店需求定制颜色 | 含安装 | m
11 | 上下水管件 | 成品上下水管件 | 含安装及调试 | 套
12 | 蹲便 | 普通型，包括安装，含配件。 | 普通型，包括安装，含配件。 | 个
13 | 水箱 | 低位节水型水箱。 | 低位节水型水箱。 | 个
14 | 普通排风扇 | 格网型风压式百叶窗换气扇。 | 格网型风压式百叶窗换气扇。 | 个
15 | 水龙头 | 不锈钢水龙头 | 不锈钢水龙头 | 个
16 | 阀门 | 日丰、金牛等品牌专用阀门 | 日丰、金牛等品牌专用阀门 | 个
17 | 铝塑板内墙面 | 细木板基层，3mm厚15丝铝塑板面层 | 细木板基层，3mm厚15丝铝塑板面层。 | m2
18 | 不锈钢置物架 | 双层不锈钢置物架 | 定做不锈钢双层置物架 | m
19 | 不锈钢毛巾架 | 白色不锈钢毛巾挂架 | 白色不锈钢毛巾挂架 | 个
20 | 洗手池 | 不锈钢标准0.6厚及以上，长度尺寸1-1.2米 | 不锈钢标准0.6厚及以上，长度尺寸1-1.2米 | 个
21 | 地坪 | 5CM厚混合混凝土砂浆找平，面层收光处理，单价根据厚度以此累加 | 5CM厚混合混凝土砂浆找平，面层收光处理，单价根据厚度以此累加。 | m2
22 | 水泥砂浆粉墙 | 水泥砂浆双面粉刷。 | 水泥砂浆双面粉刷。 | m2
23 | 喷漆 | 基层除锈，根据门店需求颜色面层喷漆。 | 基层除锈，根据门店需求颜色面层喷漆。 | m2
24 | 外墙腻子 | 外墙防水腻子，颜色定制。 | 外墙防水腻子，颜色定制。 | m2
25 | 管网防护 | 不低于1mm厚不锈钢板折弯 | 不低于1mm厚不锈钢板折弯 | m
26 | 门锁 | U型锁及外锁 | U型锁及外锁 | 个
27 | 不锈钢扶手 | 不锈钢扶手 | 不锈钢扶手 | m

## 电路、电器类
2024年双汇团餐店装修工程报价单（电路方面）
序号 | 项目名称 | 标准装饰选材 | 装饰部分主材 | 单位 | 单价
1 | 厨房设备对接安装 | 人工及辅料 | 含安装 | 项
2 | 桥架 | 镀锌线槽100*100*1.0 | 含安装及调试 | m
3 | 轨道 | 欧普或商超专用定制轨道 | 含安装及调试 | m
4 | 射灯 | 欧普或商超专用 | 含安装及调试 | 个
5 | 就餐区吊灯 | 直径50厘米圆形垂吊灯，含帕泡 | 含安装及调试 | 套
6 | 型材线灯 | 欧普或商超专用 | 含安装及调试 | m
7 | 吸顶灯 | 办公照明灯、一线品牌 | 含安装及调试 | 个
8 | 圆形筒灯 | 规格十公分超市专用白光筒灯 | 含安装及调试 | 个
9 | 应急灯 | 充放电达到国家标准（90分钟左右） | 含安装及调试 | 个
10 | 灭蝇灯 | 新型生鲜超市专用LED灭蝇灯 | 含安装及调试 | 个
11 | 安全出口 | 充放电达到国家标准（90分钟左右） | 含安装及调试 | 个
12 | 可移动消防箱 | 含箱体及两个灭火器 | 成品采购 | 项
13 | 线槽 | 联塑、金牛、日丰PVC线槽 | 联塑、金牛、日丰PVC线槽，横平竖直标准走位 | m
14 | 强电安装工费 | 线路安装按室内平方计算 | 线路安装按室内平方计算 | m2
15 | 电路材料 | 金水电缆品牌，按室内平方计算 | 品牌，按室内平方计算 | m2
16 | 弱电安装 | 线路安装费按室内平方计算 | 线路安装按室内平方计算 | m2
17 | 室内灯具安装费 | 安装专业公司招标灯具 | 含安装及调试 | m2
18 | 2p60A漏电保护空开 | 正泰、公牛等一线品牌 | 含安装及调试 | 个
19 | 2P32A漏电空开 | 正泰、公牛等一线品牌 | 含安装及调试 | 个
20 | 1P20A空开 | 正泰、公牛等一线品牌 | 含安装及调试 | 个
21 | 1P32A漏电空开 | 正泰、公牛等一线品牌 | 含安装及调试 | 个
22 | 2P32A漏电空开 | 正泰、公牛等一线品牌 | 含安装及调试 | 个
23 | 4p100A空开 | 正泰、公牛等一线品牌 | 含安装及调试 | 个
24 | 三相四线100A漏电空开 | 正泰、公牛等一线品牌 | 含安装及调试 | 个
25 | 三相四线250A漏电空开 | 正泰、公牛等一线品牌 | 含安装及调试 | 个
26 | 六位电控箱 | 6位明装配电箱，厚度1mm厚 | 含安装及调试 | 个
27 | 三相四线漏电32A保护空开 | 正泰、公牛等一线品牌 | 含安装及调试 | 个
28 | 三相四线漏电60A保护空开 | 正泰、公牛等一线品牌 | 含安装及调试 | 个
29 | 弱电箱 | 一线品牌 | 含安装及调试 | 个
30 | 定时器 | 门头定时器，选用正泰品牌 | 含安装及调试 | 个
31 | 插座、开关 | 正泰、公牛等一线品牌 | 含安装及调试 | 个
32 | 中央空调主线 | 规格4*4m2+1，标准金水电缆等品牌电线 | 含安装 | m
33 | 25平方铜条电缆线 | 规格3*25m2+1*16m2，标准金水电缆等品牌电缆 | 含安装 | m
34 | 4*16平方铜电缆 | 规格4*16m²国标电缆线 | 含安装 | m
35 | 明装30位电控箱 | 正泰品牌、 | 含安装 | 个
36 | 明装36位电控箱 | 正泰品牌、 | 含安装 | 个
37 | 热水器（小厨宝） | 史密斯及国内一线品牌、1500W-10L容量额定0.7MPa水压 | 含安装及调试 | 个
38 | 大功率风机 | 直径260及以上 | 含安装及调试 | 个
39 | 32寸电视及吊件 | 小米 | 含安装及调试 | 台
40 | 风幕机 |  | 含安装及调试 | 台
41 | LED屏 | P10单色、模组尺寸：320*160/边框45黑色 | 含安装及调试 | ㎡
42 | 卡布灯箱 | 公司提供效果图 | 软膜卡布灯箱，四周白色铝合金框，8公分厚度，灯珠间距适中 | ㎡
43 | 超薄灯箱 | 根据门店需求定制型超薄灯箱 | 含安装及调试，灯珠间距适中 | ㎡
44 | 电热水龙头 | 海尔和飞宇品牌电热水龙头 | 含安装及调试 | 个