附表

| 1 | 微生物指标 | 总大肠菌群 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大肠埃希氏菌 | 2 |
|  |  | 菌落总数 | 3 |
| 2 | 毒理指标 | 砷 | 4 |
|  |  | 镉 | 5 |
|  |  | 铬（六价） | 6 |
|  |  | 铅 | 7 |
|  |  | 汞 | 8 |
|  |  | 氰化物 | 9 |
|  |  | 氟化物 | 10 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 11 |
|  |  | 三氯甲烷 | 12 |
|  |  | 一氯二溴甲烷 | 13 |
|  |  | 二氯一溴甲烷 | 14 |
|  |  | 三溴甲烷 | 15 |
|  |  | 三卤甲烷 | 16 |
|  |  | 二氯乙酸 | 17 |
|  |  | 三氯乙酸 | 18 |
|  |  | 亚氯酸盐 | 19 |
|  |  | 氯酸盐 | 20 |
| 3 | 感官性状和一般化学指标 | 色度 | 21 |
|  |  | 浑浊度 | 22 |
|  |  | 臭和味 | 23 |
|  |  | 肉眼可见物 | 24 |
|  |  | PH | 25 |
|  |  | 铝 | 26 |
|  |  | 铁 | 27 |
|  |  | 锰 | 28 |
|  |  | 铜 | 29 |
|  |  | 锌 | 30 |
|  |  | 氯化物 | 31 |
|  |  | 硫酸盐 | 32 |
|  |  | 溶解性总固体 | 33 |
|  |  | 总硬度（以CaCO3计） | 34 |
|  |  | 高锰酸盐指数（以O2计） | 35 |
|  |  | 氨（以N计） | 36 |
| 4 | 放射性指标 | 总α放射性 | 37 |
|  |  | 总β放射性 | 38 |
| 5 | 消毒剂常规指标 | 二氧化氯或（游离氯） | 39 |
| 1 | 微生物指标 | 贾第鞭毛虫 | 40 |
|  |  | 隐孢子虫 | 41 |
| 2 | 毒理指标 | 锑 | 42 |
|  |  | 钡 | 43 |
|  |  | 铍 | 44 |
|  |  | 硼 | 45 |
|  |  | 钼 | 46 |
|  |  | 镍 | 47 |
|  |  | 银 | 48 |
|  |  | 铊 | 49 |
|  |  | 硒 | 50 |
|  |  | 高氯酸盐 | 51 |
|  |  | 二氯甲烷 | 52 |
|  |  | 1，2二氯乙烷 | 53 |
|  |  | 四氯化碳 | 54 |
|  |  | 氯乙烯 | 55 |
|  |  | 1，1-二氯乙烯 | 56 |
|  |  | 1，2-二氯乙烯（总量） | 57 |
|  |  | 三氯乙烯 | 58 |
|  |  | 四氯乙烯 | 59 |
|  |  | 六氯丁二烯 | 60 |
|  |  | 苯 | 61 |
|  |  | 甲苯 | 62 |
|  |  | 二甲苯（总量） | 63 |
|  |  | 苯乙烯 | 64 |
|  |  | 氯苯 | 65 |
|  |  | 1，4-二氯苯 | 66 |
|  |  | 三氯苯（总量） | 67 |
|  |  | 六氯苯 | 68 |
|  |  | 七氯 | 69 |
|  |  | 马拉硫磷 | 70 |
|  |  | 乐果 | 71 |
|  |  | 灭草松 | 72 |
|  |  | 百菌清 | 73 |
|  |  | 呋喃丹 | 74 |
|  |  | 毒死蜱 | 75 |
|  |  | 草甘膦 | 76 |
|  |  | 敌敌畏 | 77 |
|  |  | 莠去津 | 78 |
|  |  | 溴氰菊酯 | 79 |
|  |  | 2，4-滴 | 80 |
|  |  | 乙草胺 | 81 |
|  |  | 五氯酚 | 82 |
|  |  | 2，4，6-三氯酚 | 83 |
|  |  | 苯并（a）芘 | 84 |
|  |  | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 85 |
|  |  | 丙烯酰胺 | 86 |
|  |  | 环氧氯丙烷 | 87 |
|  |  | 微囊藻毒素-LR | 88 |
|  | 感官性状和一般化学指标 | 钠 | 89 |
|  |  | 挥发酚类（以苯酚计） | 90 |
|  |  | 阴离子合成洗涤剂 | 91 |
|  |  | 2-甲基异莰醇 | 92 |
|  |  | 土臭素 | 93 |