## Sheet1
阜新双汇饲料厂设备及器具需校准检定清单
序号 | 编号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产单位 | 要求
1 | B2225013N | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | GI80DW | 台 | 1 | 致微（厦门）仪器有限公司 | 121/115℃
2 | B2225014N | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | GI80DW |  | 1 | 致微（厦门）仪器有限公司 | 121/115℃
3 | 2206038 | 生化培养箱 | SPX－250L |  | 1 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 30,36,42℃
4 | 2206039 | 生化培养箱 | SPX－250L | 台 | 1 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 30,36,42℃
5 | THGS22051040C | 人工气候箱 | LRH-250-GSI-E3 | 台 | 1 | 广东泰宏君科学仪器股份有限公司 | 28/40℃ 78%RH
6 | / | 电热恒温水浴锅（单排六列） | DZKW-4 | 台 | 1 | 北京中兴伟业世纪仪器有限公司 | 47,50,55,60,69,80,90,99
7 | 47817 | 电热恒温水浴锅（单排2列） | HH-2 | 台 | 1 | 上海力辰邦西仪器科技有限公司 | 47,50,55,60,69,80,90,99
8 | 600421N0022040108 | 酸度计 | PHS-3C | 台 | 1 | 上海仪电科学仪器有限公司 | pH 示值误差和 mv 示值误差；输入电流；输入阻抗引起的示值误差；温度补偿器误差； 电计示值重复性；仪器示值误差和重复性误差；
9 | 91893386 | 近红外分析仪 | DS2500F | 台 | 1 | 丹麦福斯
10 | 810211110005 | 自动旋光仪 | WZZ-2B | 台 | 1 | 上海精密科学仪器有限公司
11 | 2205UV2037 | 可见紫外分光光度计 | UV9100 B | 台 | 1 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 波长示值误差和重复性；噪声与漂移；投射比示值误差和投射比重复性；杂散辐射率 （波长：（440/538/546/635/670）
12 | 220207094CW | 干燥箱 | DHG-9141A | 台 | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 60,99,103,105,108,115,120,130,150,180
13 | 220207093CW | 干燥箱 | DHG-9141A | 台 | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 60,99,103,105,108,115,120,130,150,180
14 | 220207092CW | 干燥箱 | DHG-9141A | 台 | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 60,99,103,105,108,115,120,130,150,180
15 | K927220037 | 全自动凯氏定氮仪 | K1160 | 台 | 1 | 海能未来技术集团股份有限公司 | 回收率
16 | SH327230265 | 石墨消解仪 | K1161 | 台 | 1 | 海能未来技术集团股份有限公司 | 180280420
17 | / | 生物显微镜 | BM-500T | 台 | 1 | 上海微图仪器科技发展有限公司 | 读数示值误差、物镜放大倍数误差
18 | 220717 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12A | 台 | 1 | 常州金坛良友仪器有限公司 | 280,300,500,550,700,800,900
19 | 220716 | 箱式电阻炉 | SX2-2.5-12A | 台 | 1 | 常州金坛良友仪器有限公司 | 280,300,500,550,700,800,900
20 | 202205233 | 生物安全柜 | BSC-1300 II A2 | 台 | 1 | 苏洁医疗器械（苏州）有限公司 | 外观、下降、流入气流平均流速、工作窗口气流流向、空气洁净度、照度、噪声、分 布图
21 | M001 | 碱式滴定管 | 50ml | 个 | 1 | / |  | 1年
22 | M002 | 碱式滴定管 | 25ml | 个 | 1 | / |  | 1年
23 | M003 | 聚四氟乙烯滴定管 | 50ml | 个 | 1 | / |  | 1年
24 | M004 | 聚四氟乙烯滴定管（棕色） | 50ml | 个 | 1 | / |  | 1年
25 | M005 | 聚四氟乙烯滴定管（棕色） | 25ml | 个 | 1 | / |  | 1年
26 | M006 | 聚四氟乙烯滴定管 | 25ml | 个 | 1 | / |  | 1年
27 | M007 | 聚四氟乙烯滴定管 | 10ml | 个 | 1 | / |  | 1年
28 | 2659 | M1级砝码 | (1mg~500g) | 套 | 1 | 蓬莱市水玲砝码厂 | 24个
29 | A001~A007 | 数显温湿度计 | HTC | 个 | 7 | / | 20℃,25℃,28℃
30 | B001~B004 | 数显温度计 | / | 个 | 4 | / | -18,-5,0,4,6,8，10,20,30
31 | B005 | 温度计 | 0～300℃ | 个 | 1 | / | 100℃,200℃,280℃，300℃
32 | B006 | 温度计 | 0～100℃ | 个 | 1 | / | 30℃,36℃,42℃，75℃
33 | C001 | 标准分子筛 | 5目 | 个 | 1 | /
34 | C002 | 标准分子筛 | 7目 | 个 | 1 | /
35 | C003 | 标准分子筛 | 8目 | 个 | 1 | /
36 | C004 | 标准分子筛 | 10目 | 个 | 1 | /
37 | C005 | 标准分子筛 | 16目 | 个 | 1 | /
38 | C006 | 标准分子筛 | 20目 | 个 | 1 | /
39 | C007 | 标准分子筛 | 30目 | 个 | 1 | /
40 | C008 | 标准分子筛 | 40目 | 个 | 1 | /
41 | C009 | 标准分子筛 | 50目 | 个 | 1 | /
42 | C010 | 标准分子筛 | 60目 | 个 | 1 | /
43 | C011 | 标准分子筛 | 70目 | 个 | 1 | /
44 | C012 | 标准分子筛 | 80目 | 个 | 1 | /
45 | C013 | 标准分子筛 | 90目 | 个 | 1 | /
46 | C014 | 标准分子筛 | 100目 | 个 | 1 | /
47 | C015 | 标准分子筛 | 150目 | 个 | 1 | /
48 | C016 | 标准分子筛 | 200目 | 个 | 1 | /
49 | C017 | 标准分子筛 | 325目 | 个 | 1 | /
50 | 367-703836 | 酶标仪 | Multiskan FC型 | 个 | 1 | 赛默飞世尔（上海）仪器有限公司 | ①示值稳定性；②吸光度显示值误差；③吸光度重复性误差；④灵敏度；⑤通道差异
51 | 23972305011 | 医用离心机 | TGL18M | 台 | 1 | 长沙英泰仪器有限公司 | 外观、回转速度外观及稳定性
52 | 5125 | 面筋仪 | MJ-Ⅲ型 | 组 | 1 | 杭州大吉光电仪器有限公司
53 | C018 | 标准筛 | 12目 | 个 | 1 | /
54 | C019 | 标准筛 | 35目 | 个 | 1 | /
55 | C020 | 标准筛 | 24目 | 个 | 2 | /
56 | 112-52142-23020002 | 酶标仪 | IDMR96 | 个 | 1 | 艾迪威 | ①示值稳定性；②吸光度显示值误差；③吸光度重复性误差；④灵敏度；⑤通道差异
57
58 | 21339793 | 单通道可调移液器 | (1~10)mL |  | 1 | BIO-DL
59 | 19237707 | 单通道可调移液器 | (1~10)mL |  | 1 | BIO-DL
60 | 21418880 | 单通道可调移液器 | (1~5)mL |  | 1 | BIO-DL
61 | 20314291 | 单通道可调移液器 | (1~5)mL |  | 1 | BIO-DL
62 | 21374355 | 单通道可调移液器 | (100~1000)μL |  | 1 | BIO-DL
63 | 20319171 | 单通道可调移液器 | (100~1000)μL |  | 1 | BIO-DL
64 | 21359133 | 单通道可调移液器 | (20~200)μL |  | 1 | BIO-DL
65 | 20325273 | 单通道可调移液器 | (10~100)μL |  | 1 | BIO-DL
66 | Q55347K | 八通道可调移液器 | (30~300)μL |  | 1 | eppendorf
67 | O22282L | 八通道可调移液器 | (10~100)μL |  | 1 | eppendorf
68 | O22415L | 八通道可调移液器 | (10~100)μL |  | 1 | eppendorf
69 | G37761L | 八通道可调移液器 | (0.5~10)μL |  | 1 | eppendorf
70 | N69821L | 八通道可调移液器 | (0.5~10)μL |  | 1 | eppendorf
71 | YEA2AAH0056027 | 单通道可调移液器 | (100~1000)μL |  | 1 | DRAGON
72 | 21359131 | 单通道可调移液器 | (20~200)μL |  | 1 | BIO-DL
73 | 20325274 | 单通道可调移液器 | (10~100)μL |  | 1 | BIO-DL
74 | 20314273 | 单通道可调移液器 | (1~5)mL |  | 1 | BIO-DL
75 | 20316581 | 单通道可调移液器 | (20~200)μL |  | 1 | BIO-DL
76 | 20319825 | 单通道可调移液器 | (100~1000)μL |  | 1 | BIO-DL
77 | 22523119 | 单通道可调移液器 | (1~10)μL |  | 1 | BIO-DL