附表：校验仪器清单（报价为 元/台*次）

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 序号 | 设备名称 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿贝折射仪 | BM-2WJ | 35 | 电热恒温水浴锅 | DZKM-C-1 |
| 2 | 酶标分析仪 | DNM-9602G | 36 |  | DZKW-S-4 |
| 3 | 霉菌培养箱 | LRH250-MS | 37 | 数显恒温水浴锅 | HH-S4 |
| 4 | 瓶颈分液器 | （1-10）ml | 38 | 电子天平 | ML203 |
| 5 | 千分手式薄膜测厚仪 | （0～1）mm/0.001mm | 39 |  | ML203/02 |
| 6 | 人工智能箱式电阻炉 | GSMM30/10H | 40 |  | ML3002 |
| 7 | 生化培养箱 | LRH-250A | 41 |  | PL2002 |
| 8 | 生物安全柜 | BSC-1304IIB2 | 42 | 砝码 | （0.001～500）g |
| 9 |  | Hfsafe-1200LC | 43 | 钢直尺 | 0-300mm |
| 10 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CA | 44 | 标准筛 | 2.8mm |
| 11 | 手持浊度检测仪 | WTW | 45 | 整箱抗压试验机 | PN-CT50KB |
| 12 | 二氧化氯测定仪 | 哈希DR300 | 46 | 高低温交变湿热试验箱 | C/WHS-010L |
| 13 | 酸度计 | PHS-3C | 47 | 荧光定量PCR仪 | Gentier 48R |
| 14 | 条码检测仪 | JY-3C | 48 | 便携式PCR仪检测套装 |  |
| 15 | 温湿度计 | HTC-1 | 49 | 游标卡尺 | （0～200）mm/0.02mm |
| 16 | 水银温度计 | （0-100）℃/1℃ | 50 | 原子荧光分光光度计 | AFS-930 |
| 17 | 酒精温度计 | （-30-100）℃/1℃ | 51 | 紫外可见分光光度计 | UV Power |
| 18 | 防水型温度计 | 11050 | 52 | 多参数水质测定仪 | 5B-3BH |
| 19 | 多功能电子温湿度计 | JR900A | 53 | 智能多参数消解仪 | LH-25A |
| 20 | 杀菌锅温度计 | DTM-481 | 54 | 总氮测定仪 | LH-3BN |
| 21 | 酒精计 | （50-100）% | 55 | F值测定仪-小型无线记录器 | SWL-T1L |
| 22 | 具塞比色管 | 50mL | 56 | 棕色滴定管 | 25ML |
| 23 | 凯氏定氮仪 | KT8400 | 57 | 碱式滴定管 | 25-50ML |
| 24 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-75KBS | 58 | 酸式滴定管 | 10-25ML |
| 25 | 自动高压灭菌器 | HVA-85 | 59 | 聚四氟滴定管 | 10ML |
| 26 | 台式高速冷冻离心机 | H1850R | 60 | 分度吸量管 | 1-20ML |
| 27 | 医用离心机 | TG16-WS | 61 | 塑料量筒 | 100-2000mL |
| 28 | 迷你离心机 | Mini-10K | 62 | 玻璃量筒 | 100-1000mL |
| 29 | 医用离心机（手掌式） | XK-700型 | 63 | 玻璃移液管 | 1-25ML |
| 30 | 液相色谱仪 | 1260 | 64 | 单标线容量瓶（白色） | 50-1000mL |
| 31 | 氮吹仪 | HSC-12B | 65 | 单标线容量瓶（棕色） | 100-1000mL |
| 32 | 便携式电导率仪 | DDB-303A | 66 | 单标线吸量管 | 5-20ML |
| 33 | 电热鼓风干燥箱 | CS101-2EB | 67 | 比色管 | 25-100ML |
| 34 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 68 | 移液管 | 1-50ML |
|  |  |  | 69 | 移液枪 | （0.5～500）μL |