附件一：            沈阳双汇电力预试报价明细

| 地点 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 总金额 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#变电所 | 10KV变压器 | SGZB11-1600/10 | 2 |  |
|  | 10KV变压器 | SGZB11-1250/10 | 2 |  |
|  | 10KV真空断路器 | 3AS4/12KV | 13 |  |
|  | 10KV电流互感器 | LZZJ2-10 | 2 |  |
|  | 10KV电流互感器 | LZZBJ9-10 | 13 |  |
|  | 10KV电压互感器 | JDZ11-10B | 2 |  |
|  | 10KV电压互感器 | JDZ-10 | 2 |  |
|  | 10KV电压互感器 | JDZX-10A | 2 |  |
|  | 10KV氧化锌避雷器 | YH5WS-17/50 | 15 |  |
|  | 10KV电力电缆 |  | 10 |  |
|  | 10KV母线试验 |  | 1 |  |
|  | 10KV接地装置 |  | 1 |  |
|  | 有载调压试验 |  | 1 |  |
|  | 中央信号系统试验 |  | 1 |  |
|  | 隔离手车试验 |  | 1 |  |
|  | 高压柜整体试验 |  | 1 |  |
|  | 开关传动试验 |  | 1 |  |
|  | 直流电源柜试验 |  | 1 |  |
|  | 综合保护试验 |  | 1 |  |
|  | 继电保护检测 |  | 1 |  |
|  | 绝缘鞋检验 |  | 4 |  |
|  | 绝缘手套检验 |  | 3 |  |
|  | 接地线检测 |  | 3 |  |
|  | 接地棒检测 |  | 4 |  |
|  | 令克棒（绝缘拉杆）检测 |  | 1 |  |
|  | 高压验电器检测 |  | 2 |  |
| 2#变电所 | 10KV变压器 | SGZB11-1600/10 | 3 |  |
|  | 10KV真空断路器 | 3AS4/12KV | 3 |  |
|  | 10KV电流互感器 | LZZBJ9-10 | 4 |  |
|  | 10KV电压互感器 | JDZX-10A | 1 |  |
|  | 10KV避雷器 | YH5WS-17/50 | 5 |  |
|  | 10KV电力电缆 |  | 3 |  |
|  | 10KV母线试验 |  | 1 |  |
|  | 10KV接地装置 |  | 1 |  |
|  | 有载调压试验 |  | 1 |  |
|  | 中央信号系统试验 |  | 1 |  |
|  | 隔离手车试验 |  | 1 |  |
|  | 高压柜整体试验 |  | 1 |  |
|  | 开关传动试验 |  | 1 |  |
|  | 直流电源柜试验 |  | 1 |  |
|  | 综合保护试验 |  | 1 |  |
|  | 继电保护检测 |  | 1 |  |
|  | 绝缘鞋检验 |  | 2 |  |
|  | 绝缘手套检验 |  | 2 |  |
|  | 接地线检测 |  | 2 |  |
|  | 接地棒检测 |  | 2 |  |
|  | 令克棒（绝缘拉杆）检测 |  | 1 |  |
|  | 高压验电器检测 |  | 2 |  |
| 污水箱变 | 10KV变压器 | S11-M-400/10 | 2 |  |
|  | 10KV断路器 | FZRN25-12/T125-31.5 | 3 |  |
|  | 10KV电流互感器 | LZJV-10 | 3 |  |
|  | 10KV避雷器 |  | 1 |  |
|  | 10KV电力电缆 |  | 2 |  |
|  | 10KV母线试验 |  | 1 |  |
|  | 10KV接地装置 |  | 1 |  |
|  | 有载调压试验 |  | 1 |  |
|  | 隔离手车试验 |  | 1 |  |
|  | 高压柜整体试验 |  | 1 |  |
|  | 开关传动试验 |  | 1 |  |
|  | 综合保护试验 |  | 1 |  |
|  | 继电保护检测 |  | 1 |  |
|  | 变压器油 |  | 1 |  |
| 综合楼1#箱变 | 10KV变压器 | S11-M-500/10 | 1 |  |
|  | 10KV断路器 | FZN25-12/T630-20D | 4 |  |
|  | 10KV电流互感器 | JDZ-10 | 1 |  |
|  | 10KV电压互感器 |  | 1 |  |
|  | 10KV避雷器 |  | 4 |  |
|  | 10KV电力电缆 |  | 2 |  |
|  | 10KV母线试验 |  | 1 |  |
|  | 10KV接地装置 |  | 1 |  |
|  | 有载调压试验 |  | 1 |  |
|  | 隔离手车试验 |  | 1 |  |
|  | 高压柜整体试验 |  | 1 |  |
|  | 开关传动试验 |  | 1 |  |
|  | 综合保护试验 |  | 1 |  |
|  | 继电保护检测 |  | 1 |  |
|  | 变压器油 |  | 1 |  |
| 综合楼2#箱变 | 10KV变压器 | S11-M-500/10 | 1 |  |
|  | 10KV断路器 | FZRN25-12/T125-31.5 | 1 |  |
|  | 10KV避雷器 |  | 1 |  |
|  | 10KV电力电缆 |  | 1 |  |
|  | 10KV母线试验 |  | 1 |  |
|  | 10KV接地装置 |  | 1 |  |
|  | 有载调压试验 |  | 1 |  |
|  | 隔离手车试验 |  | 1 |  |
|  | 高压柜整体试验 |  | 1 |  |
|  | 开关传动试验 |  | 1 |  |
|  | 综合保护试验 |  | 1 |  |
|  | 继电保护检测 |  | 1 |  |
|  | 变压器油 |  | 1 |  |
| 合计 |  |  | 185 |  |