
淮安双汇2026年度厂区废气、废水、噪声的环境检测明细
	序号
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测个数
	监测频次
	样品总数
	备注

	1
	废水
	污水处理排放口
	pH值
	等时混合采样，3次
	每季度一次
	12
	　

	2
	
	
	化学需氧量
	
	
	12
	

	3
	
	
	五日生化需氧量
	
	
	12
	

	4
	
	
	氨氮
	
	
	12
	

	5
	
	
	悬浮物
	
	
	12
	

	6
	
	
	动植物油
	
	
	12
	

	7
	
	
	总磷
	
	
	12
	

	8
	
	
	总氮
	
	
	12
	

	9
	
	
	大肠菌群数
	
	
	12
	

	10
	恶臭有组织
	污水站生物除臭排口
	臭气浓度
	1h内等时间间隔采集3个样品
	半年一次
	6
	　

	11
	
	
	硫化氢
	
	
	6
	

	12
	
	
	氨
	
	
	6
	

	13
	恶臭无组织
	淮安双汇厂界
	臭气浓度
	1h内等时间间隔采集4个样品
	半年一次
	6
	4个点位

	14
	
	
	硫化氢
	
	
	6
	

	15
	
	
	氨
	
	
	6
	

	
	无组织
	
	颗粒物
	采集4个样品
	
	6
	

	
	
	
	氮氧化物
	采集4个样品
	
	6
	

	
	
	
	二氧化硫
	采集4个样品
	
	6
	

	16
	废气
	肉制品烟熏炉排口2个
	颗粒物
	1h内等时间间隔采集3个样品
	半年一次
	12
	　

	
	
	烟熏炉车间附近
	颗粒物
	1h内等时间间隔采集3个样品
	半年一次
	6
	

	17
	
	炼油车间
	油烟
	1h内等时间间隔采集5个样品
	半年一次
	10
	　

	18
	
	食堂油烟
	油烟
	1h内等时间间隔采集5个样品
	半年一次
	10
	　

	
	
	油炸机低温车间
	油烟
	1h内等时间间隔采集5个样品
	半年一次
	10
	

	19
	噪声
	淮安双汇厂界   
	噪声
	昼间、夜间各一次
	每季度一次
	16
	4个点位

	20
	在线检测系统比对
	淮安双汇污水站排口
	COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量计、温度
	符合：         HJ 354-2019、HJ 355-2019要求
	每月一次
	/
	1个点位


