[image: image1.png]&
4



南宁双汇食品有限公司

南宁双汇2026年环境监测方案
	序号
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测个数
	监测频次

	1
	废水
	1个（污水站排放口）
	氨氮
	采样3次
	每季度1次

	2
	
	
	COD
	
	

	3
	
	
	PH
	
	

	4
	
	
	大肠菌群数
	
	

	5
	
	
	BOD5
	
	

	6
	
	
	悬浮物
	
	

	7
	
	
	动植物油
	
	

	8
	
	
	 总磷
	
	

	9
	
	
	总氮
	
	

	10
	
	
	流量
	
	

	11
	雨水
	2个（雨水排放口）
	COD
	
	

	12
	
	
	悬浮物
	
	

	13
	有组织气体排放监测
	3个（食堂排放口2个、炼油房烟囱1个）
	饮食业油烟
	采样3次
	半年1次

	14
	
	
	炼油房油烟
	
	

	15
	
	5个（4个烟熏炉排口、1个总排口）
	颗粒物
	
	

	16
	无组织气体排放监测
	1个（燎毛炉烟囱）
	氮氧化物
	
	

	17
	
	
	颗粒物
	
	

	18
	
	
	二氧化硫
	
	

	19
	厂界
	4个厂界
	硫化氢
	采样3次
	半年1次

	20
	
	
	氨
	
	

	21
	
	
	臭气浓度
	
	

	22
	
	
	颗粒物
	
	

	23
	厂界 
	4个厂界
	噪声
	采样2次
	每季度1次

	24
	恶臭有组织
	1个（污水站生物滤床烟囱）
	臭气浓度
	采样3次
	每季度1次

	25
	
	
	硫化氢
	
	

	26
	
	
	氨
	
	


