附表：   
              阜新双汇禽业有限公司（宰鸡厂）监测项目
	序号
	类别
	排放口名称
	监测内容
	检测项目
	检测点位
	监测个数
	监测频次

	1
	有组织废气
	化制车间废气排气筒
	烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积
	非甲烷总烃
	1
	非连续采样至少3个
	1次/半年

	2
	
	食堂排气筒
	烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积
	油烟
	1
	非连续采样至少5个
	1次/年

	3
	
	污水处理站废气排放口
	烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积
	臭气浓度
	1
	非连续采样至少3个
	1次/半年

	4
	
	
	烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积
	氨（氨气）
	1
	非连续采样至少3个
	1次/半年

	5
	
	
	烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积
	硫化氢
	1
	非连续采样至少3个
	1次/半年

	6
	
	屠宰车间、待宰车间排气筒
	烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积
	臭气浓度
	1
	非连续采样至少3个
	1次/半年

	7
	
	
	烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积
	氨（氨气）
	1
	非连续采样至少3个
	1次/半年

	8
	
	
	烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积
	硫化氢
	1
	非连续采样至少3个
	1次/半年

	9
	
	锅炉废气排放口
	烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积、氧含量
	烟气黑度
	1
	非连续采样至少3个
	1次/季

	10
	
	
	烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积、氧含量
	二氧化硫
	1
	非连续采样至少3个
	1次/季

	11
	
	
	烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积、氧含量
	颗粒物
	1
	非连续采样至少3个
	1次/季

	12
	无组织废气
	羽毛粉制备
	温度、气压、风速、风向
	非甲烷总烃
	1
	非连续采样至少4个
	1次/半年

	13
	
	厂界
	温度、气压、风速、风向
	臭气浓度
	4
	非连续采样至少4个
	1次/半年

	14
	
	
	温度、气压、风速、风向
	氨（氨气）
	4
	非连续采样至少4个
	1次/半年

	15
	
	
	温度、气压、风速、风向
	硫化氢
	4
	非连续采样至少4个
	1次/半年

	16
	
	
	温度、气压、风速、风向
	非甲烷总烃
	4
	非连续采样至少4个
	1次/半年

	17
	废水
	厂区综合污水排放口
	流量、水温
	悬浮物
	1
	混合采样至少4个混合样
	1次/季

	18
	
	
	流量、水温
	五日生化需氧量
	1
	混合采样至少4个混合样
	1次/季

	19
	
	
	流量、水温
	粪大肠菌群
	1
	混合采样至少4个混合样
	1次/季

	20
	
	
	流量、水温
	磷酸盐
	1
	混合采样至少4个混合样
	1次/季

	21
	
	
	流量、水温
	动植物油
	1
	混合采样至少4个混合样
	1次/季

	22
	噪声
	厂界四周
	/
	/
	4
	/
	1次/季


阜新双汇禽业有限公司（饲料厂）监测项目
	序号
	类别
	排放口名称
	监测内容
	检测项目
	检测点位
	监测个数
	监测频次

	1
	有组织废气
	锅炉废气DA012
	烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积
	二氧化硫
	1
	非连续采样至少3个
	1次/季

	2
	
	
	烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积
	颗粒物
	1
	非连续采样至少3个
	1次/年

	3
	
	
	烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积
	氮氧化物
	1
	非连续采样至少3个
	1次/月

	4
	
	
	烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积
	烟气黑度
	1
	非连续采样至少3个
	1次/年

	5
	
	食堂排气筒
	烟气量、烟气温度、烟气流速、烟道截面积
	饮食业油烟
	1
	非连续采样至少5个
	1次/年

	6
	
	布袋除尘器DA001-DA005排气筒(仓库）
	浓度、速率、流量
	颗粒物
	5
	非连续采样至少3个
	1次/半年

	7
	
	布袋除尘器DA001-DA011排气筒（猪料车间5个、鸡料车间6个）
	浓度、速率、流量
	颗粒物
	11
	非连续采样至少3个
	1次/半年

	8
	无组织废气
	厂界
	温度、气压、风速、风向
	TSP
	4
	非连续采样至少4个
	1次/半年

	9
	废水
	厂区总排放口
	流量、水温
	CODcr、氨氮、悬浮物、BOD5、总氮、总磷、石油类
	1
	混合采样至少4个混合样
	1次/季

	10
	噪声
	厂界四周外1M
	/
	Leq(A)
	4
	混合采样至少4个混合样
	1次/季


