附件：

项目名称：阜新双汇禽业有限公司（宰鸡厂）水污染源在线监测系统比对监测

	序号
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	规范要求当天频次

	1
	废水
	厂区综合污水排放口
	COD
	1天/月
	每天检测3次

	2
	
	
	氨氮
	1天/月
	每天检测3次

	3
	
	
	总磷
	1天/月
	每天检测3次

	4
	
	
	总氮
	1天/月
	每天检测3次

	5
	
	
	pH值
	1天/月
	每天检测1次

	6
	
	
	流量
	1天/季 
	每次流量检测1次，液位检测6次

	  说明：检测流量包括流量比对和液位比对两个参数。


项目名称：阜新双汇禽业有限公司（宰鸡厂）固定污染源烟气排放连续监测系统比对监测
	序号
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	规范要求当天频次

	1
	有组织废气
	锅炉废气排放口
	氮氧化物
	1天/季 
	连续采样9次

	2
	
	
	烟气含氧量
	1天/季 
	连续采样9次

	3
	
	
	烟气流速
	1天/季 
	连续采样5次

	4
	
	
	烟气温度
	1天/季 
	连续采样5次

	5
	
	
	含湿量
	1天/季 
	连续采样5次


