[image: image1.jpg]


  沈阳双汇食品有限公司

	附件：
生活饮用水检验项目    GB5749-2022

	序号
	项目
	水质常规指标
	序号

	1
	微生物指标
	3
	总大肠菌群
	1

	
	
	
	大肠埃希氏菌
	2

	
	
	
	菌落总数
	3

	2
	毒理指标
	17
	砷
	4

	
	
	
	镉
	5

	
	
	
	铬（六价）
	6

	
	
	
	铅
	7

	
	
	
	汞
	8

	
	
	
	氰化物
	9

	
	
	
	氟化物
	10

	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	11

	
	
	
	三氯甲烷
	12

	
	
	
	一氯二溴甲烷
	13

	
	
	
	二氯一溴甲烷
	14

	
	
	
	三溴甲烷
	15

	
	
	
	三卤甲烷
	16

	
	
	
	二氯乙酸
	17

	
	
	
	三氯乙酸
	18

	
	
	
	亚氯酸盐
	19

	
	
	
	氯酸盐
	20

	3
	感官性状和一般化学指标
	16
	色度
	21

	
	
	
	浑浊度
	22

	
	
	
	臭和味
	23

	
	
	
	肉眼可见物
	24

	
	
	
	PH
	25

	
	
	
	铝
	26

	
	
	
	铁
	27

	
	
	
	锰
	28

	
	
	
	铜
	29

	
	
	
	锌
	30

	
	
	
	氯化物
	31

	
	
	
	硫酸盐
	32

	
	
	
	溶解性总固体
	33

	
	
	
	总硬度（以CaCO3计）
	34

	
	
	
	高锰酸盐指数（以O2计）
	35

	
	
	
	氨（以N计）
	36

	4
	放射性指标
	2
	总α放射性
	37


	
	
	
	总β放射性
	38

	5
	消毒剂常规指标
	4
	二氧化氯
	39

	
	
	
	游离氯
	40

	
	
	
	总氯
	41

	
	
	
	臭氧
	42


