[image: image1.jpg]


  沈阳双汇食品有限公司

	附件： 
      2026年沈阳双汇仪器设备检定/校准计划表
	
	

	序号
	名称
	 规格型号
	数量
	检定方式

	1
	电子天平
	AB204-S
	1
	检定 

	2
	电子天平
	PB303-L
	1
	检定 

	3
	电子天平
	PRX423
	1
	检定 

	4
	电子天平
	BSA822
	1
	检定 

	5
	电热恒温鼓风干燥箱
	101-3BS
	1
	校准

	6
	电热恒温鼓风干燥箱
	DGG-9140A
	1
	校准

	7
	电热鼓风干燥箱
	YJGZ-140
	1
	校准

	8
	电热恒温水浴锅
	DZKW-D-4
	1
	校准

	9
	电热恒温水浴锅
	DZKW-D-6
	1
	校准

	10
	电热恒温水浴锅
	/
	1
	校准

	11
	紫外可见分光光度计
	UV-1800PC
	1
	校准

	12
	显微镜
	CHK
	1
	校准

	13
	酸度计
	PHS-3C
	1
	校准

	14
	生化培养箱
	LRH-250A
	1
	校准

	15
	生化培养箱
	LRH-250A
	1
	校准

	16
	生化培养箱
	LRH-150B
	1
	校准

	17
	霉菌培养箱
	LRH-150-MS
	1
	校准

	18
	温湿度表
	WSB-B1
	1
	校准

	19
	温湿度表
	WSB-B1
	1
	校准

	20
	温湿度表
	WSB-B1
	1
	校准

	21
	超级恒温水槽
	HD-501S
	1
	校准

	22
	高速冷冻离心机
	KDC-160HR
	1
	校准

	23
	高速冷冻离心机
	KDC-160HR
	1
	校准

	24
	水浴氮吹仪
	Kwin6800
	1
	校准

	25
	箱式电阻炉
	SX-2.5-10
	1
	校准

	26
	酶标分析仪
	DNM-9602G
	1
	校准

	27
	阿贝折射仪
	BM-2WAJ
	1
	校准

	28
	立式自动压力蒸汽灭菌器
	GI80DW
	1
	校准

	29
	二氧化氯测定仪
	Pocket ColorimeterTM‖
	1
	校准

	30
	砝码
	1g、2g（2个）、5g、10g、20g（2个）、50g、100g
	9
	检定

	31
	砝码
	200g
	1
	检定

	32
	酒精计
	q:0-40%,40-70%,70-100%,含配套温度计0-50℃
	1
	校准

	33
	碱式滴定管
	25ml
	1
	校准

	34
	碱式滴定管
	25ml
	1
	校准

	35
	钢板尺
	0-30CM
	1
	校准

	36
	钢板尺
	0-30CM
	1
	校准

	37
	自动定氮仪
	8400
	1
	校准

	38
	生物安全柜
	HFsafe-1200
	1
	校准

	39
	单人净化工作台
	SW-CJ-1D
	1
	校准

	40
	电子台秤
	TCS-3
	1
	校准

	41
	电热恒温培养箱
	DHP-500s
	1
	校准

	42
	全自动核酸提取纯化仪
	ZHIJ-32 通量（4.0）
	1
	校准

	43
	立式高压蒸汽灭菌器
	LDZX-75KBS
	1
	校准

	44
	医用离心机
	TG16-WS
	1
	校准

	45
	生物安全柜
	Hfsafe-1500LC（B2）
	1
	校准

	46
	生物安全柜
	Hfsafe-1500LC（B2）
	1
	校准

	47
	百分之一电子天平
	GL2202-1SCN
	1
	检定 

	48
	生化培养箱
	LRH-250A
	1
	校准

	49
	立式自动压力蒸汽灭菌器
	GI80DW
	1
	校准

	50
	电热恒温水浴锅
	HH-2
	1
	校准

	51
	具塞比色管
	100ml
	2
	校准

	52
	探针式温度计
	11050
	2
	校准

	53
	温湿度计
	JR900A
	13
	校准

	54
	移液器
	2-20ul
	1
	校准

	55
	移液器
	2-20ul
	1
	校准

	56
	移液器
	2-20ul
	1
	校准

	57
	移液器
	0.5-10ul
	1
	校准

	58
	移液器
	0.5-10ul
	1
	校准

	59
	移液器
	0.5-10ul
	1
	校准

	60
	移液器
	0.5-10ul
	1
	校准

	61
	移液器
	0.5-10ul
	1
	校准

	62
	移液器
	0.5-10ul
	1
	校准

	63
	移液器
	0.5-10ul
	1
	校准

	64
	移液器
	100-1000ul
	1
	校准

	65
	移液器
	1-10ml
	1
	校准

	66
	移液器
	100-1000ul
	1
	校准

	67
	移液器
	100-1000ul
	1
	校准

	68
	移液器
	100-1000ul
	1
	校准

	69
	移液器
	100-1000ul
	1
	校准

	70
	移液器
	100-1000ul
	1
	校准

	71
	移液器
	100-1000ul
	1
	校准

	72
	移液器
	100-1000ul
	1
	校准

	73
	移液器
	100-1000ul
	1
	校准

	74
	移液器
	100-1000ul
	1
	校准

	75
	移液器
	100-1000ul
	1
	校准

	76
	移液器
	100-1000ul
	1
	校准

	77
	移液器
	100-1000ul
	1
	校准

	78
	移液器
	50-300ul
	1
	校准

	79
	移液器
	50-300ul
	1
	校准

	80
	移液器
	20-200ul
	1
	校准

	81
	移液器
	20-200ul
	1
	校准

	82
	移液器
	20-200ul
	1
	校准

	83
	移液器
	20-200ul
	1
	校准

	84
	移液器
	20-200ul
	1
	校准

	85
	移液器
	20-200ul
	1
	校准

	86
	移液器
	20-200ul
	1
	校准

	87
	移液器
	1-10ml
	1
	校准

	88
	移液器
	50-300ul
	1
	校准

	89
	移液器
	100-1000ul
	1
	校准

	90
	移液器
	1000-5000ul
	1
	校准

	91
	移液器
	1-10ml
	1
	校准

	92
	移液器
	1-5ml
	1
	校准

	93
	移液器
	1-5ml
	1
	校准

	94
	移液器
	1000-5000ul
	1
	校准

	95
	移液器
	1-10ml
	1
	校准

	96
	移液器
	1-10ml
	1
	校准

	97
	移液器
	1-10ml
	1
	校准

	98
	移液器
	1-10ml
	1
	校准

	99
	电热恒温水浴锅
	HH-2
	1
	校准

	100
	游标卡尺
	0-300mm
	1
	校准

	101
	标准筛
	2.8mm
	1
	校准

	102
	标准筛
	2.8mm
	1
	校准

	103
	移液器
	1-10ml
	1
	校准

	104
	移液器
	1-10ml
	1
	校准

	105
	移液器
	100-1000ul
	1
	校准

	106
	移液器
	100-1000ul
	1
	校准

	107
	移液器
	100-1000ul
	1
	校准

	108
	蛋白消化炉
	/
	1
	校准

	109
	钢板尺
	0-600mm
	1
	校准

	110
	全自动PCR分析系统
	Gentier 32R
	1
	校准

	111
	电热恒温水浴锅
	HH-4
	1
	校准

	112
	瓶口分液器
	1-10ml
	1
	校准

	113
	电热恒温水浴锅
	HH-4
	1
	校准

	114
	标准筛
	2.8mm*2.8mm（孔眼）孔径1mm
	1
	校准

	115
	标准筛
	8mm*8mm（孔眼）孔径0.8mm
	1
	校准

	116
	标准筛
	5mm*5mm（孔眼）孔径0.8mm
	1
	校准

	117
	游标卡尺
	0-300mm
	1
	校准

	118
	砝码
	20kg 1个 10kg 1个
	2
	校准

	119
	探针式温度计
	11050
	8
	校准

	120
	温度数据采集仪
	/
	17
	校准

	121
	探针式温度计
	11050
	1
	校准

	122
	砝码
	0.2kg 1个、0.5kg 1个、1kg 1个、2kg 1个、10kg 1个、20kg 1个；
5kg 1个
	7
	校准

	123
	砝码
	20kg 1个
	1
	校准

	124
	砝码
	20kg 1个、10kg 1个
	2
	校准

	125
	砝码
	20kg
	1
	校准

	126
	砝码
	20kg2个、10kg 1个
	3
	校准

	127
	探针式温度计
	11050
	2
	校准

	128
	天平
	PL303/01
	1
	校准

	129
	PH计
	ASP660ML-SP200
	1
	校准

	130
	电热恒温鼓风干燥箱
	101-2AB
	1
	校准

	131
	二氧化氯测定仪
	DR300
	1
	校准

	132
	手持浊度仪
	Turb-430T
	1
	校准

	133
	笔式测振仪
	TIME-7120
	1
	校准

	134
	水银温度计
	CZCXYB
	40
	校准

	135
	水银温度计
	CZCXYB
	4
	校准

	136
	电子天平
	ML203
	1
	检定

	137
	电子台秤
	TCS-60
	1
	检定

	138
	电子计重秤
	ACS-JS
	1
	检定

	139
	电子计重秤
	ACS-JS
	1
	检定

	合计
	237
	　


