| 工程名称：阜新双汇禽业有限公司变电站试验工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压柜、变压器试验 | 1250kVA | 套 | 36 | 商品鸡 |
| 2 | 高压柜、变压器试验 | 1600kVA | 套 | 2 | 商品鸡 |
| 3 | 高压柜、变压器试验 | 1000kVA | 套 | 2 | 种鸡 |
| 4 | 高压柜、变压器试验 | 630kVA | 套 | 18 | 种鸡 |
| 5 | 高压柜、变压器试验 | 2000kVA | 套 | 2 | 孵化场 |
| 6 | 高压柜、变压器试验 | 2500kVA | 套 | 4 | 饲料厂 |
| 7 | 高压柜、变压器试验 | 2500kVA | 套 | 6 | 宰鸡厂 |
| 合计 |  |  |  | 70 |  |