## 宰鸡
监测点位 | 监测内容 | 污染物名称 | 标准限制 | 监测形式 | 监测频次 | 采样方法
锅炉排气筒1#DA005 | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟道截面积,烟气量 | 颗粒物 | 5mg/m3 | 手工 | 1次/年 | 非连续采样 至少3个
|  | 氮氧化物 | 30mg/m3 | 手工 | 1次/月 | 非连续采样 至少3个
|  | 二氧化硫 | 10mg/m3 | 手工 | 1次/年 | 非连续采样 至少3个
|  | 烟气黑度 | 1级 | 手工 | 1次/年 | 非连续采样 至少3个
锅炉排气筒2#DA006 |  | 颗粒物 | 5mg/m3 | 手工 | 1次/年 | 非连续采样 至少3个
|  | 氮氧化物 | 30mg/m3 | 手工 | 1次/月 | 非连续采样 至少3个
|  | 二氧化硫 | 10mg/m3 | 手工 | 1次/年 | 非连续采样 至少3个
|  | 烟气黑度 | 1级 | 手工 | 1次/年 | 非连续采样 至少3个
锅炉排气筒3#DA007 |  | 颗粒物 | 5mg/m3 | 手工 | 1次/年 | 非连续采样 至少3个
|  | 氮氧化物 | 30mg/m3 | 手工 | 1次/月 | 非连续采样 至少3个
|  | 二氧化硫 | 10mg/m3 | 手工 | 1次/年 | 非连续采样 至少3个
|  | 烟气黑度 | 1级 | 手工 | 1次/年 | 非连续采样 至少3个
屠宰车间臭气排放口4#DA001 | 烟气流速,烟气温度,烟道截面积,烟气量,烟气含湿量 | 臭气浓度 | 2000无量纲 | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少3个
|  | 氨 | 4.9kg/h | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少3个
|  | 硫化氢 | 0.33kg/h | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少3个
食堂排气筒5#DA004（两个排气口） |  | 油烟 | 1.0mg/m3 | 手工 | 1次/年 | 非连续采样 至少3个
|  | 非甲烷总烃 | 10mg/m3 | 手工 | 1次/年 | 非连续采样 至少3个
污水处理站废气排放口6#DA006 |  | 臭气浓度 | 2000，无量纲 | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少3个
|  | 氨 | 4.9kg/h | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少3个
|  | 硫化氢 | 0.33kg/h | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少3个
化制废气排放口7#DA002 |  | 臭气浓度 | 2000，无量纲 | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少3个
|  | 氨 | 4.9kg/h | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少3个
|  | 硫化氢 | 0.33kg/h | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少3个
|  | 非甲烷总烃 | 80mg/m3 | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少3个
四周厂界 | 温度,气压,风速,风向 | 臭气浓度 | 20，无量纲 | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少4个
|  | 氨 | 1.5mg/m3 | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少4个
|  | 非甲烷总烃 | 80mg/m3 | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少4个
|  | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少4个
四周厂界 | 噪声 | 噪声 | 60/50 | 手工 | 1次/季度 | /
废水DW001 | 流量 | 磷酸盐 | / | 手工 | 1次/季度 | 混合采样 至少4个混合样
|  | 悬浮物 | 280mg/L | 手工 | 1次/季度 | 混合采样 至少4个混合样
|  | 五日生化需氧量 | 180mg/L | 手工 | 1次/季度 | 混合采样 至少4个混合样
|  | 动植物油 | 60mg/L | 手工 | 1次/季度 | 混合采样 至少4个混合样
|  | 大肠杆菌群数 | / | 手工 | 1次/季度 | 混合采样 至少4个混合样
废水DW002 |  | 悬浮物 | 280mg/L | 手工 | 1次/日 | 瞬时采样 至少3个瞬时样
|  | COD | 400mg/L | 手工 | 1次/日 | 瞬时采样 至少3个瞬时样

## 食品
监测点位 | 监测内容 | 污染物名称 | 标准限制 | 监测形式 | 监测频次 | 采样方法
油炸油烟排气口DA001 | 烟气流速,烟气温度,烟道截面积,烟气量 | 油烟 | 1.0mg/Nm3 | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少3个
|  | 非甲烷总烃 | 10mg/Nm3 | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少3个
四周厂界 | 温度,气压,风速,风向 | 臭气浓度 | 20，无量纲 | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少4个
|  | 非甲烷总烃 | 10mg/m3 | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样 至少4个
四周厂界 | 噪声 | 噪声（北） | 60/50 | 手工 | 1次/季 | /
|  | 噪声（西） | 70/55 | 手工 | 1次/季
|  | 噪声（东） | 60/50 | 手工 | 1次/季
|  | 噪声（南） | 60/50 | 手工 | 1次/季

## 饲料
监测点位 | 监测指标 | 标准限制 | 监测形式 | 监测频次 | 采样方法
车间、卸粮口废气排气筒（DA1-DA20) | 颗粒物 | 120mg/m3 | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样
锅炉废气排放口1号+备用锅炉废气排放口2号（DA021-DA022) | 烟气黑度 | 1级 | 手工 | 1次/年 | 非连续采样
| 氮氧化物 | 30mg/m3 | 手工 | 1次/月 | 非连续采样
| 二氧化硫 | 10mg/m3 | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样
| 颗粒物 | 5mg/m3 | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样
食堂排气筒（油烟废气）DA023 | 油烟 | 1.5mg/m3 | 手工 | 1次/年 | 非连续采样
无组织颗粒物 | 颗粒物 | 120mg/m3 | 手工 | 1次/半年 | 非连续采样
四周厂界 | 噪声 | 65/55 | 手工 | 1次/季 | 昼、夜各1次