充电桩日常维保服务报价单

项目名称：双汇总部大楼充电桩日常维保服务

项目地点：双汇总部大楼园区内

设备概况：非机动车充电桩20台、机动车充电桩26台，共计46台

服务期限：自合同签订之日起2年

一、维保服务报价明细

| 序号 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非机动车充电桩日常维保 | 台/年 | 20 |  |  |
| 2 | 机动车充电桩日常维保 | 台/年 | 26 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |

二、零部件更换报价明细（按需结算）

| 序号 | 零部件名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电枪头 | 汇云60A | 个 |  |  |
| 2 | 充电线缆 | 汇云 | 米 |  |  |
| 3 | 中间继电器 | 正泰 | 个 |  |  |
| 4 | 直流接触器 | DHV300H12ANAS3 | 个 |  |  |
| 5 | 断路器 | 施耐德4P125A | 个 |  |  |
| 6 | 防雷模块 | RSY1-40 | 台 |  |  |
| 7 | 显示屏 | XG070YMQ11R-FH | 块 |  |  |
| 8 | 控制主板 | JC-6511 | 块 |  |  |
| 9 | 散热风扇 | 12038 | 台 |  |  |
| 10 | 充电模块 | 英飞源20KW 750V | 台 |  |  |
| 11 | 开关电源 | LRS-350-12 | 台 |  |  |
| 12 | 机壳 |  | 台 |  |  |

三、500元以内配件清单

| 序号 | 物料名称 | 物料规格型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

备注：投标人须完整填报本项目常用单价500元以内配件，未列入本表但报价含税单价≤500元的配件，同样执行免费安装政策；中标后新增低价配件需双方补充更新本表。

四、报价汇总

| 项目 | 金额（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 日常维保服务费小计 |  | 含巡检、清洁、检测等 |
| 年度合计 |  |  |
| 两年合同总金额 |  |  |

五、报价说明

1. 以上报价为含税价格（增值税税率：13%），包含维保服务所需的人工费、检测费、交通费等全部费用。若国家增值税税率发生调整，合同不含税价格不变，含税价格相应调整。

2.零部件更换费用按实际发生结算，投标人应如实填写常用零部件单价，不得虚高报价。

3.报价有效期自投标截止之日起不少于90天。

4.服务期内如遇政策性调整或设备增减，双方可另行协商调整费用。

5.配件安装收费规则：仅非人为损坏配件适用免费安装，判定门槛以本报价单填报含税单价为依据；单件含税报价≤500元配件，乙方免费上门、拆装、调试，螺丝、绝缘胶带、防水辅料等配套辅材全部免费，无任何额外人工及耗材收费；单件含税报价＞500元仅收取配件材料费，安装及辅材免费。人为损坏、车辆撞击、私自改装造成损坏的配件更换不享受免费安装。所有配件更换需甲方现场人员签字确认，旧件统一交由甲方回收。投标人填报配件单价不得高于市场公允价，若中标后单项配件报价高出市场均价30%以上，甲方有权下调结算单价并扣除履约保证金。乙方更换的全部配件提供不少于12个月质保期，质保期内同一配件故障免费更换、免费安装。

6.投标人不得以压低年度维保服务费、抬高配件单价的方式恶意投标；评标过程中评委有权核查配件报价合理性，配件报价明显偏离市场价格的投标文件作无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年    月    日