充电桩日常维保服务报价单

项目名称：双汇总部大楼充电桩日常维保服务
项目地点：双汇总部大楼园区内
设备概况：非机动车充电桩20台、机动车充电桩26台，共计46台
服务期限：自合同签订之日起2年
一、维保服务报价明细
	序号
	服务项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	非机动车充电桩日常维保
	台/年
	20
	
	

	2
	机动车充电桩日常维保
	台/年
	26
	
	

	
	小计
	
	
	
	


二、零部件更换报价明细（按需结算）
	序号
	零部件名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	充电枪头
	汇云60A
	个
	
	

	2
	充电线缆
	汇云
	米
	
	

	3
	中间继电器
	正泰
	个
	
	

	4
	直流接触器
	DHV300H12ANAS3
	个
	
	

	5
	断路器
	施耐德4P125A
	个
	
	

	6
	防雷模块
	RSY1-40
	台
	
	

	7
	显示屏
	XG070YMQ11R-FH
	块
	
	

	8
	控制主板
	JC-6511
	块
	
	

	9
	散热风扇
	12038
	台
	
	

	10
	充电模块
	英飞源20KW 750V
	台
	
	

	11
	开关电源
	LRS-350-12
	台
	
	

	12
	机壳
	
	台
	
	



三、500元以内配件清单
	序号
	物料名称
	物料规格型号
	单价

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


备注：投标人须完整填报本项目常用单价500元以内配件，未列入本表但报价含税单价≤500元的配件，同样执行免费安装政策；中标后新增低价配件需双方补充更新本表。
四、报价汇总
	项目
	金额（元/年）
	备注

	日常维保服务费小计
	
	含巡检、清洁、检测等

	年度合计
	
	

	两年合同总金额
	
	


五、报价说明
1. 以上报价为含税价格（增值税税率：13%），包含维保服务所需的人工费、检测费、交通费等全部费用。若国家增值税税率发生调整，合同不含税价格不变，含税价格相应调整。
2.零部件更换费用按实际发生结算，投标人应如实填写常用零部件单价，不得虚高报价。
3.报价有效期自投标截止之日起不少于90天。
4.服务期内如遇政策性调整或设备增减，双方可另行协商调整费用。
5.配件安装收费规则：仅非人为损坏配件适用免费安装，判定门槛以本报价单填报含税单价为依据；单件含税报价≤500元配件，乙方免费上门、拆装、调试，螺丝、绝缘胶带、防水辅料等配套辅材全部免费，无任何额外人工及耗材收费；单件含税报价＞500元仅收取配件材料费，安装及辅材免费。人为损坏、车辆撞击、私自改装造成损坏的配件更换不享受免费安装。所有配件更换需甲方现场人员签字确认，旧件统一交由甲方回收。投标人填报配件单价不得高于市场公允价，若中标后单项配件报价高出市场均价30%以上，甲方有权下调结算单价并扣除履约保证金。乙方更换的全部配件提供不少于12个月质保期，质保期内同一配件故障免费更换、免费安装。
6.投标人不得以压低年度维保服务费、抬高配件单价的方式恶意投标；评标过程中评委有权核查配件报价合理性，配件报价明显偏离市场价格的投标文件作无效投标处理。

投标人（盖章）：

                     法定代表人或授权代表（签字）：

           日期：    年    月    日
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